«УТВЕРЖДАЮ»

Ректор Международного Вестминстерского Университета в г.Ташкенте

______________ К.Х. Каримов

«___»____________ 2025 г.

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПО ОТБОРУ НАИЛУЧШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

для участника отбора на выполнение строительно-монтажных и ремонтных работ по текущему ремонту общежития МВУТ расположенного по адресу город Ташкент, Мирабадский район, улица Янги Замон 1А.

- Заказчик: Международный Вестминстерский университет в г. Ташкенте.

Ташкент – 2025 г.

# СОДЕРЖАНИЕ

- Инструкция для участника конкурса.

- Техническая часть конкурса.

- Ценовая часть конкурса.

- Проект договора.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТБОРЕ

| Предмет отбора наилучших предложений | Выполнение строительно-монтажных и ремонтных работ по текущему ремонту общежития МВУТ расположенного по адресу город Ташкент, Мирабадский район, улица Янги Замон 1А. |
| --- | --- |
| Делимость лота | Лот не делимый |
| План график закупки (указать квартал и год) | II-квартал 2025 года |
| Месяц проведения торгов | Апрель |
| Источник финансирования | Собственные средства |
| Предельная стоимость отбора | 2 754 996 613 сум (с учетом всех видов налогов). |
| Условия оплаты | 15% предоплата, 85% оплачивается после подписания Акта выполненных работ и электронной счет-фактуры |
| Срок оплаты (банковские дни) | 10 банковских дней |
| Валюта оплаты | Сум Республики Узбекистан (UZS) |
| Место и условия поставки товара (выполнения работы, оказания услуги) | Общежитие № 1 - г.Ташкент, Мирабадский р-н, ул.Таллимаржон, 1А (бывщая ул.Янги Замон 1А) |
| Срок поставки товара (выполнения работы, оказания услуги) | до 01 августа 2025 года |
| Срок гарантии | 1 год |
| Форма оформления предложения | Согласно законодательству Республики Узбекистан |
| Срок подачи предложений (не менее 5 рабочих дней) | 5 дней |

I.   ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКА КОНКУРСА

1. Общие положения

1.1. Настоящая закупочная документация разработана в соответствии с требованиями Закона Республики Узбекистан «О государственных закупках» от 22.04.2021г. № ЗРУ-684 и Постановления Президента от 02.07.2021 г. № ПП-5171 «О дополнительных мерах по обеспечению прозрачности и повышению эффективности государственных закупок» и от 06.07.2021г. № ПП-5177 «О дополнительных мерах по эффективной организации деятельности по противодействию коррупции».

1.2. Предмет конкурса: Выполнение строительно-монтажных и ремонтных работ по текущему ремонту общежития МВУТ расположенного по адресу город Ташкент, Мирабадский район, улица Янги Замон 1А.

1.3. Стартовая (предельная) стоимость конкурса составляет: 2 754 996 613 сум (с учетом всех видов налогов).

Цены, указанные в конкурсном предложении, не должны превышать предельную стоимость.

1.4. Основанием для проведения конкурса является рапорты от главного механика.

1.5. Формы заседания закупочной комиссии – очная.

Конкурсные предложения принимаются в рабочие дни с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00. Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.

2. Организаторы конкурса

2.1. Международный Вестминстерский Университет в г.Ташкенте (далее МВУТ) является заказчиком (далее «Заказчик») конкурса.

Адрес «Заказчика»: г. Ташкент, Мирабадский район, ул.Истикбол 12.

Реквизиты «Заказчика»: МФО 01041, ИНН 204065852, р/с 20296000404189355001 в АКБ "InfinBank"

2.2. Контактное лицо организатора:

Инженер-технадзор ОКС тел.: +(99871) 238-74-00 (518).

Ответственное лицо за прием коммерческих предложений Мадусманов Д.Р.,                   тел.:+(99871) 238 –74 –14 (579).

2.3. Рабочим органом комиссии является, Закупочная комиссия Международного Вестминстерского Университета в   г.Ташкенте (далее - «МВУТ»).  Адрес: 100047, г. Ташкент, Мирабадский район, ул.Истикбол 12.

2.4. Договородержатель: МВУТ

2.5. Отбор наилучших предложений (далее конкурс) проводится закупочной комиссией, созданной Заказчиком, в составе не менее пяти членов. Конкурс проводится в порядке предусмотренном Главой 7, Статьи 56-63 Закона республики Узбекистан «О Государственных закупках» (№ЗРУ-684 от 22 апреля 2021 года) и на основании Положение о закупках Международного Вестминстерского университета в г. Ташкенте.

3. Порядок проведения конкурса:

3.1. Для участия в конкурсе, участник конкурса должен:

а) получить (скачать) электронную версию конкурсной документации, размещенной на специальном информационном портале для ознакомления с  условиями конкурса;

б) подать конкурсное предложение в соответствии с требованиями конкурсной документации.

3.2. К участию в конкурсе не допускаются участники:

- находящиеся на стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;  находящиеся в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с  «Заказчиком»;

- находящиеся в Едином реестре недобросовестных исполнителей;

- имеющиеся задолженности по уплате налогов и других обязательных платежей зарегистрированные и имеющие банковские счета в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и/или не предусматривающих раскрытие и  предоставление информации при  проведении финансовых операций.

3.3. Заказчик отстраняет участника от участия в закупочных процедурах, если:

- участник прямо или косвенно предлагает, дает или соглашается дать   любому  нынешнему либо бывшему должностному лицу или работнику заказчика, или другого государственного органа вознаграждение в любой  форме, предложение о найме на работу, либо любую другую ценную вещь или услугу с целью повлиять на совершение какого-либо действия, принятие решения или применение какой-либо конкурсной процедуры заказчика в процессе государственных закупок;

- у участника имеется несправедливое конкурентное преимущество или конфликт интересов в  нарушение законодательства

4. Язык конкурса, единица измерений.

4.1. Конкурсное предложение и вся связанная с ним корреспонденция, и  документация, которые осуществляются участником и заказчиком, должны быть на узбекском или русском языке. Конкурсное предложение, может быть на другом языке при условии, что к ней будет  приложен точный перевод на узбекский или русский языки. В случае наличия разночтений в  тексте конкурсного предложения, когда используется более чем один язык, узбекский или русский языки будут превалирующими. Допускается предоставление технической  документации на английском языке. В конкурсном предложении должна быть использована   метрическая система измерений.

5. Конкурсное предложение и порядок его оформления

5.1. Участники конкурса, объявленного на портале, предоставляют предложения  в установленном в объявлении порядке в запечатанных конвертах по указанному в объявлении о проведении конкурса адресу.

5.2. Участникам конкурса рекомендуется представлять предложения в прошнурованном, пронумерованном, скрепленном печатью и утвержденном подписью уполномоченного лица участника либо подписанном на каждом  листе предложения.

5.3. Конкурсное предложение участника передается в рабочий орган закупочной комиссии почтой или через уполномоченного представителя участника нарочно. Дата и время предоставления конкурсного предложения  фиксируется рабочим органом в журнале регистрации конкурсных предложений и заверяется подписью уполномоченного представителя участника (при его наличии).

5.4. Участник конкурса: несет ответственность за подлинность и достоверность   предоставляемых информации и документов; вправе подать только одно предложение; вправе отозвать или внести изменения в поданное предложение до срока окончания подачи таких предложений.

5.5. Конкурсное предложение состоит из ценовой части, которая должна соответствовать условиям конкурса и содержать следующую информацию: наименование товара (работ,услуг), стоимость товара (работ,услуг), итоговая сумма, условия платежа, срок действия предложения и т.п.

5.6. Конкурсное предложение предоставляется в запечатанном конверте (с печатью    участника на местах склейки конверта).

5.7. На конверте должно быть указано:

№ Лота на информационном портале наименование предмета конкурса;

наименование участника;

наименование заказчика и его адрес;

надпись «не вскрывать до последнего срока подачи предложений (указать время и дату    вскрытия конвертов)».

5.8. Требования к наличию обязательных документов ценового предложения: ценовое предложение и таблица цен  прилагаемая к данной инструкции.

5.9. Рабочий орган несет ответственность за целостность и сохранность  конвертов с конкурсными предложениями, оформленных только в соответствии с требованиями настоящей инструкции.

5.10.  Срок действия конкурсного предложения участников должен составлять не менее 30 дней со дня окончания представления конкурсных предложений.

6. Продление срока предоставления конкурсных предложений

6.1. В случае необходимости, заказчик может продлить срок представления предложений, а     также обратиться к участникам конкурса с предложением о продлении срока действия их предложений на определенный период по решению закупочной комиссии.

6.2. Объявления о продлении сроков представления конкурсных предложений размещается  на официальном сайте МВУТ www.wiut.uz.

7. Внесение изменений в конкурсную документацию

7.1. В случае необходимости заказчик вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию.

Решение о внесении изменений в конкурсную документацию может приниматься не позднее  чем за один рабочий день до даты окончания срока подачи предложений на участие в отборе.

В процессе внесения изменений в конкурсную документацию изменение продукции (работ, услуг) или ее характеристики не допускается.

В случае внесения изменений в конкурсную документацию в срок окончания подачи предложений, конкурс продлевается не менее чем на три рабочих дней с даты внесения изменений в конкурсную документацию.

Одновременно с этим вносятся изменения в объявление о проведении конкурса, если была изменена информация, указанная в объявлении.

8. Процедура вскрытия конвертов с конкурсными предложениями порядок и критерии их оценки

8.1. Во время, указанное в объявлении как время проведения конкурса, Закупочная комиссия  для проведения оценки конкурсных предложений вскрывает конверты с предложениями,   поданными участниками конкурса. Уполномоченный представитель участника конкурса вправе присутствовать при процедуре вскрытия конвертов.

8.2. При вскрытии конверта конкурсных предложений оглашается:

- наличие всех требуемых документов и правильность их оформления;

- стоимость конкурсного предложения;

- сроки выполнения работ.

8.3. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником конкурса, Закупочная комиссия вправе отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе процедуры закупки.

8.4. Срок рассмотрения и оценки предложений участников конкурса не может превышать десяти рабочих дней с момента окончания подачи конкурсных  предложений.

| 8.5. Для рассмотрения и оценки конкурсных предложений Закупочная комиссия вправе создать оценочную рабочую группу. При этом оценочной рабочей группе ставятся конкретные задания, и назначается срок для их исполнения. |  |
| --- | --- |
| 8.6. Оценочная рабочая группа в срок, в соответствии с заданием закупочной комиссии должны изучить документы конкурсных предложений и представить соответствующий отчет расчетов критериев квалификационных оценок. |  |
| 8.7. В целях правильного изучения предложения, его оценки и сравнения с другими предложениями, Закупочная комиссия и/или оценочная рабочая группа через заказчика может запросить от участника дополнительные пояснения по его предложению. Запрос для разъяснений и ответ должны быть выполнены в письменной форме. В процессе разъяснения не допускаются какие-либо изменения по сути предложения. 8.8. Оценка конкурсных предложений и определение победителя конкурса производятся на основании предоставленных документов (Приложение №1) и критериев (Приложение №2), изложенных в конкурсной документации. Предложение признается надлежаще оформленным, если оно соответствует конкурсной документации. |  |
| 8.9. Предложение, определенное как существенно не отвечающее требованиям конкурсной документации, будет отклонено и не может быть откорректировано. |  |
| 8.10. Не допускаются к участию в конкурсе участники: |  |
| - находящиеся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, на имущество которых наложен арест, а также имеющие непосредственную организационно-правовую или финансовую зависимость друг от друга, выраженную в форме актов учредительства финансового участия, холдинга и других форм; |  |
| - находящиеся в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с заказчиком; |  |
| - в случае отсутствия у них лицензии ; |  |
| -зарегистрированные в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и/или не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций |  |
| - находящиеся в Едином реестре недобросовестных исполнителей; |  |
| - имеющиеся задолженности по уплате налогов и других обязательных платежей. |  |
| 8.11. В соответствии с требованиями конкурсной документации оценка конкурсных предложений и определение победителя конкурса производятся на основании: - критериев изложенных в конкурсной документации |  |
| - соответствия предложенных цен пределам установленной заказчиком стоимости предмета конкурса. |  |
| - Закупочная комиссия проводит обоснованную оценку конкурсных предложений и определяет победителя конкурса или вправе принять иное решение. |  |
| 8.12. Вся информация, касающаяся рассмотрения и оценки конкурсных предложений, является конфиденциальной и не подлежит разглашению. |  |
| 8.13. Предложения, превышающие предельную стоимость указанную в конкурсной документации будут отклонены. Остальные предложения будут изучаться, и оцениваться на предмет их полноты, соответствия требованиям заказчика, наличия арифметических ошибок. |  |
| 8.14. Предложения с арифметическими ошибками, должны быть исправлены участником конкурса в соответствии с требованиями закупочной комиссии. В случае отказа участника исправить ошибки в своем конкурсном предложении на условиях, предложенных закупочной комиссией, предложение такого участника будет отклонено. |  |
| 8.15. Победителем признается участник конкурса, предложивший лучшие условия исполнения договора на основе критериев и требований, указанных в конкурсной документации и предложении. |  |

8.16. Результаты рассмотрения и оценки предложений фиксируются в протоколе  рассмотрения и  оценки предложений.

8.17. Протокол(ы) подписывается всеми  членами закупочной комиссии и копия протокола(ов) публикуется на специальном информационном портале в  течение трех рабочих дней со дня  его подписания.

Вскрытые конверты с конкурсными предложениями участникам конкурса не возвращаются.

8.18. Любой участник конкурса после публикации протокола рассмотрения и оценки предложений вправе направить заказчику запрос о предоставлении разъяснений  результатов конкурса. В течение трех рабочих дней с даты поступления такого запроса заказчик обязан   представить участнику конкурса соответствующие разъяснения.

9. Ответственность сторон и соблюдение конфиденциальности

9.1. Ответственность, предусмотренной законодательством Республики Узбекистан, несут: лица,  входящие в состав рабочего органа, которые ведут учет поступающих конкурсных предложений и обеспечивают их сохранность и конфиденциальность, председатель и члены комиссии, а также члены оценочной рабочей группы, созданной для изучения конкурсных предложений, за разглашение информации, допущение сговора с участниками, остальными членами комиссии и привлеченными экспертами, а также за другие противоправные действия.

Победитель конкурса, не исполнивший обязательства по договору (по количественным, качественным и техническим параметрам), несет ответственность, предусмотренной законодательством Республики  Узбекистан и/или заключенным договором.

10. Прочие условия

10.1. Участники, изъявившие желание участвовать в конкурсе, имеют право обратиться в рабочий орган для получения разъяснений относительно  проводимого конкурса.

10.2. Участник конкурса вправе направить заказчику запрос о даче разъяснений положений конкурсной документации в форме, определенной в объявлении на проведение конкурса.

В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса заказчик обязан направить в установленной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи предложений.

10.3. Заказчик имеет право отменить конкурс в любое время до акцепта выигравшего предложения. Заказчик в случае отмены конкурса публикует обоснованные причины данного  решения на специальном информационном портале.

11. Заключение договора

11.1. По результатам конкурса договор заключается на условиях, указанных в конкурсной документации и предложении, поданном участником конкурса, с которым заключается договор.

11.2. В случае, если победитель конкурса отказывается заключать договор на условиях конкурса, право заключения договора переходит к резервному исполнителю. При этом, резервный исполнитель заключает договор по цене, предложенной победителем (за исключением случаев, когда цена, предложенная резервным победителем, ниже цены, предложенной победителем), или может отказаться от заключения договора.

| 11.3. Победитель конкурса должен подписать и оформить договор в двух экземплярах и вернуть его заказчику в течение двух календарных дней после получения уведомления. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 11.4. Несвоевременное подписание договора победителем может расцениваться как отказ от заключения договора. В этом случае будет рассматриваться приемлемое предложение следующего (резервного – занявшее второе место по итогу оценки) участника конкурса. 11.5. Проект договора конкурсной документации является предварительным, его условия могут подлежать изменению по согласованию сторон в частях не противоречащих условиям конкурса. |  |  |
| 12. Конкурс может быть объявлен закупочной комиссией не состоявшимся, если: |  |  |
| - до момента окончания срока подачи предложений не поступило ни одно конкурсное предложение; |  |  |
| - на участие в конкурсе представлены конкурсные предложения менее двух участников; |  |  |
| В случае если конкурс не состоялся, заказчик обязан провести закупочную процедуру повторно на тех же условиях и с теми же критериями и требованиями к работам. При необходимости изменения условий, критериев оценки и требований к работам по конкурсной документации Закупочная комиссияпринимает соответствующее решение. |  |  |
| Споры, связанные с проведением конкурса, разрешаются в порядке, установленном законодательством. |  |  |

Приложение №1

к закупочной документации

ПЕРЕЧЕНЬ

документов технико-коммерческого предложения

- Общая информация об участнике отбора и его учредителях (форма №1).

(приложить копию свидетельства о государственной регистрации)

- Отсутствие процедуры банкротства (форма №2).

(Гарантийное письмо, свидетельствующее, о том, что участник не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с заказчиком, а также об отсутствии ненадлежаще исполненных обязательств по ранее заключенным договорам)

- Заявление по недопущению коррупционных проявлений (форма №3).

- Отсутствие просроченной задолженности по уплате налогов и сборов.

(справка об отсутствии задолженности)

- Отсутствие в едином реестре недобросовестных исполнителей.

(подтверждение участника)

- Техническое предложение на предоставление товара, услуги (форма №4).

- Ценовое предложение (форма №5).

(предоставляеться в отдельном запечатонном конверте)

- Форма №1

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА

№:________________

Дата:_____________

Закупочной комиссии

- Общая информация об участнике отбора

| 1 | Полное наименование юридического лица, с указанием организационно-правовой формы |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Сведения о регистрации (дата регистрации, регистрационный номер, наименование регистрирующего органа) |  |
| 3 | Юридический адрес |  |
| 4 | Контактный телефон, факс, е-mail |  |
| 5 | Полные банковские реквизиты |  |
| 6 | Основные направления деятельности |  |
| 7 | Информация об учредителях | (Необходимо предоставить полную информацию об учредителях) |

(подпись уполномоченного лица)

(Ф.И.О. и должность уполномоченного лица)

М.П.

Дата: «____»_______________2025 г.

Форма №2

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА

№:_______________

Дата: ____________

Закупочной комиссии

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО

Настоящим письмом подтверждаем, что компания ___________________________ :

(наименование компании)

- не имеет ненадлежащим образом исполненные обязательства по ранее заключенным договорам;

- не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;

- не находится в состоянии судебного или арбитражного разбирательства;

- не имеет просроченных задолженностей по налогам и другим обязательным платежам;

- не зарегистрирована, не имеет учредителей и не имеет банковские счета в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и/или не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны);

- отсутствует в Едином реестре недобросовестных исполнителей.

Ф.И.О. и подпись руководителя или уполномоченного лица

Место печати

Форма №3

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА

№:_______________

Дата: ____________

Закупочной комиссии

ЗАЯВЛЕНИЕ

по недопущению коррупционных проявлений

Настоящим письмом подтверждаем, что компания ___________________________ :

(наименование компании)

- обязуется соблюдать требования Закона Республики Узбекистан «О государственных закупках» №ЗРУ-684 от 22.04.2021г.;

- обязуется прямо или косвенно не предлагать и не давать любому нынешнему либо бывшему должностному лицу или работнику Заказчика или другого государственного органа вознаграждение в любой форме, предложение о найме на работу либо любую другую ценную вещь или услугу с целью повлиять на совершение какого-либо действия, принятие решения или применение какой-либо закупочной процедуры Заказчика в процессе государственных закупок;

- обязуется не совершать антиконкурентные действия, в том числе при выявлении случаев аффилированности;

- подтверждает, что не имеет конфликта интересов с Заказчиком, не имеет близких родственников среди учредителей и/или сотрудников, которые имеют право на принятие решения по выбору исполнителя;

- не состоит в сговоре с другими участниками с целью искажения цен или результатов отбора;

- обязуется не допускать проявления мошенничества, фальсификации данных и коррупции;

- обязуется не предоставлять ложные или подложные документов, раскрывать информацию об аффилированных лицах, участвовавшим в данном лоте;

Ф.И.О. и подпись руководителя или уполномоченного лица

Место печати

Форма №4

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

________________________________________________

(указать предмет отбора)

Уважаемые дамы и господа!

Изучив закупочную документацию на __________________и письменные ответы на запросы №№ (указать номера запросов в случае наличия письменных обращений и ответов к ним), получение которых настоящим удостоверяем, мы, нижеподписавшиеся (полное наименование Участника отбора), предлагаем ____________________________ (указать наименование товара, работ и услуг).

Мы обязуемся оказать услуги по договору, который будет заключен с Победителем конкурса, в полном соответствии с данным техническим предложением.

Мы согласны придерживаться положений настоящего предложения в течение 30 дней, начиная с даты, установленной как день окончания приема Конкурсных предложений. Это Конкурсное предложение будет оставаться для нас обязательным и может быть принято в любой момент до истечения указанного периода.

В дополнение направляем Вам технические параметры на предлагаемый нами товар (работы, услуги) на ______ листах.

__________________________________

(подпись уполномоченного лица)

____________________________________

(Ф.И.О. и должность уполномоченного лица)

М.П.

Дата: «_____» _________________2025г.

П. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСА

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных и ремонтных работ по текущему ремонту общежития МВУТ расположенного по адресу город Ташкент, Мирабадский район,             улица Янги Замон 1А

- Срок оказания услуг: до 01 августа 2025 года.

- Место оказания услуг: Общежитие № 1 - г.Ташкент, Мирабадский р-н, ул.Таллимаржон, 1А (бывщая ул.Янги Замон 1А).

Основные материалы применяемые при производстве работ:

- Краски водоэмульсионные для внутренних работ – «Bettek», «Hayat» «Royaltex» или аналог, по согласованию с заказчиком;

- Оконные блоки типа “Термо” с двойным стеклопакетом, с энергосберегающими стёклами, профиль серии «Термо», производства фабрики «IMZO» с гарантийным сроком на поставляемый товар и его фурнитуру – 5 лет. Цвет профиля по согласованию с заказчиком;

- Дверные блоки типа “Термо” с двойным стеклопакетом, с энергосберегающими стёклами, профиль серии «Термо», производства фабрики «IMZO» с гарантийным сроком на поставляемый товар и его фурнитуру – 5 лет. Цвет профиля по согласованию с заказчиком;

- Дверные блоки из МДФ – аналог существующему. Цвет, фасон и фурнитура - по согласованию с заказчиком;

- Терморегулятори радиаторные с термоголовкой  - «DANFOSS» или аналог, по согласованию с заказчиком;

- Керамические плиты, релин, светильники LED акриловые – аналог существующим материалам. Цвет, текстура и размеры – по согласованию с заказчиком;

Все материалы используемые на объекте строительства дополнительно согласовываются с заказчиком (в том числе, торговая марка, цвет, палитра и т.д.)

| №№ | ОБОСНОВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ | ЕД.ИЗМ | КОЛ-ВО |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | НА ЕДИНИЦУ | ПО ПРОЕКТУ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| РАЗДЕЛ: ОБЩЕЖИТИЯ №1 |  |  |  |  |  |
| ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КОМНАТ И КОРИДОРОВ 6-ГО, 7-ГО, 8-ГО И 9-ГО ЭТАЖА |  |  |  |  |  |
| 1 | E62-41-1 | ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ | 100М2 | 45 |  |
| 1.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | чел-ч | 20,8 | 936 |
| 2 | E15-2-19-7 ШHК.ДОП.5 | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН. ВСЕГО ТОЛЩИНА 3 ММ | 100М2 | 45 |  |
| 2.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | чел-ч | 56 | 2520 |
| 2.2 | 000112 | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | маш-ч | 0,04 | 1,8 |
| 2.3 | 000521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | маш-ч | 1,67 | 75,15 |
| 2.4 | 012373 | СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ | Т | 0,825 | 37,125 |
| 2.5 | 031434 | ГРУНТОВКА | Т | 0,018 | 0,81 |
| 3 | E15-2-19-11 ШHК.ДОП.12 К=7 | НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН ЗА 7 PАЗ | 100М2 | -45 |  |
| 3.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | чел-ч | 35 | -1575 |
| 3.2 | 000112 | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | маш-ч | 0,028 | -1,26 |
| 3.3 | 000521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | маш-ч | 1,169 | -52,605 |
| 3.4 | 012373 | СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ | Т | 0,5775 | -25,9875 |
| 4 | E15-4-5-5 | ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН | 100М2 | 45 |  |
| 4.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | чел-ч | 25,41 | 1143,45 |
| 4.2 | 031054 | КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ | Т | 0,063 | 2,835 |
| 4.3 | 031710 | ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ | Т | 0,005 | 0,225 |
| 4.4 | 035538 | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 | М2 | 0,84 | 37,8 |
| 5 | E15-1-50-3 | ОБЛИЦОВКА СТЕН ДЕКОРАТИВНЫМ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ ИЛИ ЛИСТАМИ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПО СПЛОШНОМУ ОСНОВАНИЮ НА КЛЕЕ | 100М2 | 3,4 |  |
| 5.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | чел-ч | 38,87 | 132,158 |
| 5.2 | 003302 | ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | маш-ч | 0,26 | 0,884 |
| 5.3 | 019299 | ЛИСТЫ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ | М2 | 101,8 | 346,12 |
| 5.4 | 045005 | КЛЕЙ | КГ | 29,1 | 98,94 |
| 6 | E67-4-5 | ДЕМОНТАЖ ЛАМП /СНЯТИЕ ДАТЧИКОВ ДЫМОВЫХ ПОЖАРНЫХ/ | 100ШТ | 1,92 |  |
| 6.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | чел-ч | 17,89 | 34,3488 |
| 7 | E62-41-1 | ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ | 100М2 | 12,5 |  |
| 7.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | чел-ч | 20,8 | 260 |
| 8 | E15-1-52-1 ШHК.ДОП.1 | УСТРОЙСТО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ КНАУФ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПРОСТОЙ СЛОЖНОСТИ | 100М2 | 0,48 |  |
| 8.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | чел-ч | 387,13 | 185,8224 |
| 8.2 | 000521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | маш-ч | 41,4 | 19,872 |
| 8.3 | 001523 | ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ | маш-ч | 137,7 | 66,096 |
| 8.4 | 002875 | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | маш-ч | 59,28 | 28,4544 |
| 8.5 | 030325 | ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ СМ1-35 | Т | 0,0146 | 0,007008 |
| 8.6 | 031017 | КРАСКИ ЦВЕТНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-25 ГОЛУБАЯ, ОРАНЖЕВО-БЕЖЕВАЯ | Т | 0,0031 | 0,001488 |
| 8.7 | 032299 | ГИПСОКАРТОННАЯ ПЛИТКА "KNAUF" | М2 | 108 | 51,84 |
| 8.8 | 035523 | НАКОНЕЧНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ | 1000ШТ | 0,9 | 0,432 |
| 8.9 | 040963 | ЯКОРНЫЙ ПОДВЕС С ПРОВОЛОКОЙ | М | 300 | 144 |
| 8.10 | 040964 | ПРЯМОЙ ПОДВЕС | М | 120 | 57,6 |
| 8.11 | 040965 | УДЛИНИТЕЛЬ | М | 150 | 72 |
| 8.12 | 040966 | СОЕДИНИТЕЛЬ 1-ГО УРОВНЯ | М | 72 | 34,56 |
| 8.13 | 040967 | СОЕДИНИТЕЛЬ 2-ГО УРОВНЯ | М | 72 | 34,56 |
| 8.14 | 040968 | ШПАТЛЕВКА KNAUF | Т | 0,083 | 0,03984 |
| 8.15 | 040969 | ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ KNAUF | Т | 0,0025 | 0,0012 |
| 8.16 | 049307 | ПРОФИЛЬ 60Х27Х0,6 | М | 510 | 244,8 |
| 9 | E15-2-19-8 ШHК.ДОП.5 | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: ПОТОЛКОВ. ВСЕГО ТОЛЩИНА 2 ММ | 100М2 | 14,5 |  |
| 9.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | чел-ч | 68,1 | 987,45 |
| 9.2 | 000112 | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | маш-ч | 0,05 | 0,725 |
| 9.3 | 000521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | маш-ч | 1,95 | 28,275 |
| 9.4 | 012373 | СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ | Т | 0,962 | 13,949 |
| 9.5 | 031434 | ГРУНТОВКА | Т | 0,02 | 0,29 |
| 10 | E15-2-19-12 ШHК.ДОП.12 К=8 | НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПОТОЛКОВ ЗА 8 PАЗ | 100М2 | -14,5 |  |
| 10.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | чел-ч | 49,04 | -711,08 |
| 10.2 | 000112 | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | маш-ч | 0,04 | -0,58 |
| 10.3 | 000521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | маш-ч | 1,56 | -22,62 |
| 10.4 | 012373 | СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ | Т | 0,7696 | -11,1592 |
| 11 | E15-4-5-6 | ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ | 100М2 | 14,5 |  |
| 11.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | чел-ч | 28,6 | 414,7 |
| 11.2 | 031054 | КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ | Т | 0,069 | 1,0005 |
| 11.3 | 031710 | ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ | Т | 0,0055 | 0,07975 |
| 11.4 | 035538 | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 | М2 | 0,84 | 12,18 |
| 12 | E67-9-2 | СМЕНА: РОЗЕТОК | 100ШТ | 4 |  |
| 12.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | чел-ч | 24,1 | 96,4 |
| 13 | РОЗ1 | РОЗЕТКА ОДИНАРНАЯ ШТЕПСЕЛЬНАЯ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ПО БОКАМ /АНАЛОГ СУШЕСТВУЮЩЕМУ/ | ШТ | 200 |  |
| 14 | РОЗ2 | РОЗЕТКА ДВОЙНАЯ ШТЕПСЕЛЬНАЯ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ПО БОКАМ/АНАЛОГ СУШЕСТВУЮЩЕМУ/ | ШТ | 200 |  |
| 15 | ПР | ПОДРОЗЕТНИК | ШТ | 400 |  |
| 16 | E67-9-1 | СМЕНА: ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ | 100ШТ | 1,44 |  |
| 16.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | чел-ч | 24,1 | 34,704 |
| 17 | ВЫКЛ1 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ | ШТ | 120 |  |
| 18 | ВЫКЛ2 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ | ШТ | 24 |  |
| 19 | E67-9-2 | СМЕНА: РОЗЕТОК | 100ШТ | 0,08 |  |
| 19.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | чел-ч | 24,1 | 1,928 |
| 20 | РОЗ3 | РОЗЕТКА ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПЛИТ. РАЗЪЕМ РШ-ШВ 40А 380В | ШТ | 8 |  |
| 21 | E67-8-2 | СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ: С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ | 100ШТ | 2,2 |  |
| 21.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | чел-ч | 163,3 | 359,26 |
| 21.2 | 044519 | СВЕТИЛЬНИКИ LED АКРИЛ 18 ВТ | ШТ | 100 | 220 |
| 22 | Ц8-3-593-9 | СВЕТИЛЬНИК МЕСТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ | 100ШТ | 0,24 |  |
| 22.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | чел-ч | 85,3 | 20,472 |
| 22.2 | 002016 | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) | маш-ч | 25,6 | 6,144 |
| 22.3 | 030320 | ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ | Т | 0,00306 | 0,0007344 |
| 22.4 | 030434 | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ | 100ШТ | 4,08 | 0,9792 |
| 22.5 | 097117 | СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО | КГ | 0,31 | 0,0744 |
| 23 | СВЕТ1 | СВЕТИЛЬНИК LED 600 X 600 MM | ШТ | 24 |  |
| 24 | Ц10-8-2-3 | ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ ТЕПЛОВОЙ, ДЫМОВОЙ, СВЕТОВОЙ ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ | ШТ | 192 |  |
| 24.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | чел-ч | 1,68 | 322,56 |
| 24.2 | 000521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | маш-ч | 0,19 | 36,48 |
| 24.3 | 058630 | ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ | 10 ШТ | 0,3 | 57,6 |
| 25 | 2402-4057 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ | ШТ | 192 |  |
| 26 | E16-10-1-5 | УСТАНОВКА ШКАФОВ ПОЖАРНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ НА ПОЛУ МАССОЙ ДО 10 КГ | 100ШТ | 0,04 |  |
| 26.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | чел-ч | 95,73 | 3,8292 |
| 26.2 | 000521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | маш-ч | 0,2 | 0,008 |
| 26.3 | 001041 | ШУРУПОВЕРТЫ | маш-ч | 0,19 | 0,0076 |
| 26.4 | 063595 | КРЕПЛЕНИЯ | КГ | 200 | 8 |
| 27 | ПОЖЩ | ПОЖАРНЫЙ ЩИТ | ШТ | 4 |  |
| 28 | Ц8-3-599-1 | ЩИТКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В НИШЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 6 | ШТ | 4 |  |
| 28.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | чел-ч | 2,77 | 11,08 |
| 28.2 | 002875 | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | маш-ч | 0,23 | 0,92 |
| 28.3 | 030434 | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ | 100ШТ | 0,04 | 0,16 |
| 28.4 | 045527 | БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ | 100ШТ | 0,02 | 0,08 |
| 28.5 | 064806 | ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50 | ШТ | 1 | 4 |
| 28.6 | 065155 | СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ | 100ШТ | 0,04 | 0,16 |
| 28.7 | 065312 | ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ | КГ | 0,124 | 0,496 |
| 28.8 | 097117 | СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО | КГ | 0,016 | 0,064 |
| 29 | ЩИТЭ | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЩИТ АНАЛОГ СУЩЕСТВУЮЩЕМУ | ШТ | 4 |  |
| 30 | E11-57-3-1 | РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ | 100М | 13 |  |
| 30.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | чел-ч | 3,77 | 49,01 |
| 30.2 | 099999 | МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ | Т | 0,11 | 1,43 |
| 31 | E11-57-3-2 | РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ: ЦЕМЕНТНЫХ И ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ | 100М | 0,64 |  |
| 31.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | чел-ч | 14,28 | 9,1392 |
| 31.2 | 099999 | МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ | Т | 0,62 | 0,3968 |
| 32 | E11-57-2-1 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА | 100М2 | 12,5 |  |
| 32.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | чел-ч | 11,39 | 142,375 |
| 32.2 | 099999 | МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ | Т | 0,47 | 5,875 |
| 33 | E11-57-2-3 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК | 100М2 | 0,9 |  |
| 33.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | чел-ч | 69,87 | 62,883 |
| 33.2 | 099999 | МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ | Т | 5,2 | 4,68 |
| 34 | E11-57-2-4 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ЦЕМЕНТНЫХ | 100М2 | 0,9 |  |
| 34.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | чел-ч | 111,2 | 100,08 |
| 34.2 | 001157 | МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ | маш-ч | 38,4 | 34,56 |
| 34.3 | 002087 | KОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН | маш-ч | 19,2 | 17,28 |
| 34.4 | 099999 | МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ | Т | 6,6 | 5,94 |
| 35 | E11-1-56-1 ШHК.ДОП.12 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НАЛИВНЫХ СОСТАВОМ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ | 100М2 | 13,5 |  |
| 35.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | чел-ч | 5,71 | 77,085 |
| 35.2 | 000521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | маш-ч | 3,31 | 44,685 |
| 35.3 | 031434 | ГРУНТОВКА | Т | 0,03 | 0,405 |
| 35.4 | 031593 | СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ УСТРОЙСТВА НАЛИВНОГО ПОЛА | КГ | 540 | 7290 |
| 36 | E11-1-37-1 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЛИНА НА КЛЕЕ | 100М2 | 13,5 |  |
| 36.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | чел-ч | 47,06 | 635,31 |
| 36.2 | 031688 | КЛЕЙ "БУСТИЛАТ" | Т | 0,05 | 0,675 |
| 36.3 | 032038 | РЕЛИН ТОЛЩ ДО 2 ММ, ТОЛЩ. ЗАЩИТНОГО СЛОЯ ДО 0,7 ММ В КОМПЛЕКТЕ С ШНУРОМ | М2 | 102 | 1377 |
| 37 | E11-1-52-2 ШHК.ДОП.6 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ РАЗМЕРОМ ДО 60Х120 СМ | 100М2 | 0,9 |  |
| 37.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | чел-ч | 190,9 | 171,81 |
| 37.2 | 000112 | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | маш-ч | 0,84 | 0,756 |
| 37.3 | 001603 | РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л | маш-ч | 0,53 | 0,477 |
| 37.4 | 001702 | СТАНКИ КАМНЕРЕЗНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ | маш-ч | 4,56 | 4,104 |
| 37.5 | 030498 | ПЛИТКИ КЕРАМОГРАНИТНЫЕ | М2 | 100 | 90 |
| 37.6 | 031434 | ГРУНТОВКА | Т | 0,015 | 0,0135 |
| 37.7 | 031719 | КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ) | Т | 0,43 | 0,387 |
| 37.8 | 045037 | СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ | Т | 0,02 | 0,018 |
| 38 | E11-1-39-1 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ МДФ | 100М | 13 |  |
| 38.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | чел-ч | 7,65 | 99,45 |
| 38.2 | 030391 | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8Х60 ММ | Т | 0,0003 | 0,0039 |
| 38.3 | 051452 | ПЛИНТУС ИЗ МДФ | М | 101 | 1313 |
| 39 | E11-1-39-4 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ | 100М | 0,64 |  |
| 39.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | чел-ч | 23,6 | 15,104 |
| 39.2 | 044354 | ПЛИТКИ ПЛИНТУСНЫЕ | М | 101 | 64,64 |
| 39.3 | 045034 | РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ | М3 | 0,16 | 0,1024 |
| 40 | E56-1-6 ШHК.ДОП.8 | ДЕМОНТАЖ АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОННЫХ КОРОБОК В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ ВРУЧНУЮ И С СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ | 100КОРОБ | 0,56 |  |
| 40.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | чел-ч | 122,8 | 68,768 |
| 40.2 | 002209 | ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ | маш-ч | 8,16 | 4,5696 |
| 41 | E56-3-2 | СНЯТИЕ ПОДОКОННЫХ ДОСОК: ДЕРЕВЯННЫХ В ЗДАНИЯХ КАМЕННЫХ | 100М2 | 0,28 |  |
| 41.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | чел-ч | 94,97 | 26,5916 |
| 41.2 | 099999 | МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ | Т | 3,5 | 0,98 |
| 42 | E10-1-36-2 ШHК.ДОП.11 | УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ /ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/: С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2 | 100М2 | 2,05 |  |
| 42.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | чел-ч | 115,42 | 236,611 |
| 42.2 | 002209 | ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ | маш-ч | 6,8 | 13,94 |
| 42.3 | 002875 | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | маш-ч | 10,46 | 21,443 |
| 42.4 | 030626 | ОКОННЫЕ БЛОКИ ТЕРМО ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ | М2 | 100 | 205 |
| 42.5 | 031478 | ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ | ШТ | 533 | 1092,65 |
| 42.6 | 076853 | ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ | КГ | 1,92 | 3,936 |
| 42.7 | 080625 | ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л | ШТ | 25 | 51,25 |
| 43 | E10-1-35-1 ШHК.ДОП.11 | УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 . | 100М | 1,26 |  |
| 43.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | чел-ч | 21,19 | 26,6994 |
| 43.2 | 081864 | КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ | ШТ | 400 | 504 |
| 43.3 | 085343 | ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ | М | 100 | 126 |
| 44 | E56-9-5 ШHК.ДОП.5 | ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ С СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН | 100ШТ | 0,88 |  |
| 44.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | чел-ч | 180,89 | 159,1832 |
| 44.2 | 002831 | МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | маш-ч | 9,52 | 8,3776 |
| 44.3 | 099999 | МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ | Т | 10,5 | 9,24 |
| 45 | E10-4-13-1 | УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ МДФ В КОМПЛЕКТЕ С НАЛИЧНИКАМИ, ДОБОРАМИ, ЗАМКОМ И СКОБЯНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ | 100М2 | 0,8 |  |
| 45.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | чел-ч | 73,14 | 58,512 |
| 45.2 | 030407 | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | Т | 0,0034 | 0,00272 |
| 45.3 | 044032 | ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ИЗ МДФ В КОМПЛЕКТЕ С НАЛИЧНИКАМИ, ДОБОРАМИ, ЗАМКОМ И СКОБЯНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ | М2 | 100 | 80 |
| 46 | E10-1-37-1 ШHК.ДОП.11 | УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2 | 100М2 | 0,96 |  |
| 46.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | чел-ч | 89,47 | 85,8912 |
| 46.2 | 002209 | ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ | маш-ч | 3,84 | 3,6864 |
| 46.3 | 002875 | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | маш-ч | 5,91 | 5,6736 |
| 46.4 | 031478 | ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ | ШТ | 533 | 511,68 |
| 46.5 | 043328 | ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ТЕРМО | М2 | 100 | 96 |
| 46.6 | 076853 | ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ | КГ | 1,92 | 1,8432 |
| 46.7 | 080625 | ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л | ШТ | 25 | 24 |
| 47 | E18-7-2-1 ШHК.ДОП.3 | УСТАНОВКА КОМПЛЕКТА ТЕРМОРЕГУЛЯТОРОВ РАДИАТОРНЫХ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ | ШТ | 110 |  |
| 47.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | чел-ч | 0,38 | 41,8 |
| 47.2 | 087886 | ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ РАДИАТОРНЫЕ С ТЕРМОГОЛОВКОЙ DANFOSS | КОМПЛЕКТ | 1 | 110 |
| 48 | E11-1-53-2 ШHК.ДОП.8 | УСТАНОВКА УГОЛКОВ ДЛЯ ВАННОЙ. УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО НАКЛАДНОГО ПРОФИЛЯ /ПОРОГИ, НАКЛАДКИ, И Т.П./: НА БЕТОННОЕ ОСНОВАНИЕ | 100М | 1 |  |
| 48.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | чел-ч | 18,89 | 18,89 |
| 48.2 | 000521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | маш-ч | 1,5 | 1,5 |
| 48.3 | 001041 | ШУРУПОВЕРТЫ | маш-ч | 4,6 | 4,6 |
| 48.4 | 001523 | ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ | маш-ч | 0,36 | 0,36 |
| 48.5 | 003325 | ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ | маш-ч | 3,1 | 3,1 |
| 48.6 | 045694 | Шурупы самонарезающие остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм | ШТ | 400 | 400 |
| 48.7 | 061613 | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ | 100ШТ | 4 | 4 |
| 48.8 | 097025 | УГОЛОК РЕЗИНОВЫЙ ИЛИ ПЛАСТИКОВЫЙ ДЛЯ ГЕРМИТИЗАЦИИ СТИКОВ ВАННОЙ | М | 105 | 105 |
| 49 | E65-33-1 | СМЕНА ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК | 100ШТ | 0,48 |  |
| 49.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | чел-ч | 46,19 | 22,1712 |
| 49.2 | 030654 | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3 | Т | 0,05 | 0,024 |
| 49.3 | 063714 | РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ | ШТ | 100 | 48 |
| 49.4 | 099999 | МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ | Т | 0,07 | 0,0336 |
| ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ БАЛКОНЫ НА 6-, 7-, 8-, 9-ЭТАЖАХ |  |  |  |  |  |
| 50 | E62-41-1 | ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ | 100М2 | 1,45 |  |
| 50.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | чел-ч | 20,8 | 30,16 |
| 51 | E62-41-1 | ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ | 100М2 | 0,96 |  |
| 51.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | чел-ч | 20,8 | 19,968 |
| 52 | E15-2-19-15 ШHК.ДОП.12 | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ЦЕМЕНТНЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН | 100М2 | 1,45 |  |
| 52.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | чел-ч | 32,49 | 47,1105 |
| 52.2 | 000112 | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | маш-ч | 0,02 | 0,029 |
| 52.3 | 000521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | маш-ч | 0,8 | 1,16 |
| 52.4 | 012394 | Смесь сухая растворная цементная | Т | 0,85 | 1,2325 |
| 52.5 | 031434 | ГРУНТОВКА | Т | 0,018 | 0,0261 |
| 53 | E15-2-19-11 ШHК.ДОП.12 К=7 | НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН ЗА 7 PАЗ | 100М2 | -1,45 |  |
| 53.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | чел-ч | 35 | -50,75 |
| 53.2 | 000112 | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | маш-ч | 0,028 | -0,0406 |
| 53.3 | 000521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | маш-ч | 1,169 | -1,69505 |
| 53.4 | 012373 | СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ | Т | 0,5775 | -0,837375 |
| 54 | E15-4-5-5 | ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН | 100М2 | 1,45 |  |
| 54.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | чел-ч | 25,41 | 36,8445 |
| 54.2 | 031054 | КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ | Т | 0,063 | 0,09135 |
| 54.3 | 031710 | ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ | Т | 0,005 | 0,00725 |
| 54.4 | 035538 | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 | М2 | 0,84 | 1,218 |
| 55 | E13-3-2-4 | ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 | 100М2 | 0,4 |  |
| 55.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | чел-ч | 5,31 | 2,124 |
| 55.2 | 000112 | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | маш-ч | 0,01 | 0,004 |
| 55.3 | 002515 | АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ | маш-ч | 1,12 | 0,448 |
| 55.4 | 031419 | ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ | Т | 0,012 | 0,0048 |
| 56 | E15-4-30-3 | МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 | 100М2 | 0,4 |  |
| 56.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | чел-ч | 40,59 | 16,236 |
| 56.2 | 031066 | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ | Т | 0,0246 | 0,00984 |
| 56.3 | 031392 | ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ | КГ | 2,7 | 1,08 |
| 57 | E15-2-19-8 ШHК.ДОП.5 | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: ПОТОЛКОВ. ВСЕГО ТОЛЩИНА 2 ММ | 100М2 | 0,96 |  |
| 57.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | чел-ч | 68,1 | 65,376 |
| 57.2 | 000112 | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | маш-ч | 0,05 | 0,048 |
| 57.3 | 000521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | маш-ч | 1,95 | 1,872 |
| 57.4 | 012373 | СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ | Т | 0,962 | 0,92352 |
| 57.5 | 031434 | ГРУНТОВКА | Т | 0,02 | 0,0192 |
| 58 | E15-2-19-12 ШHК.ДОП.12 К=8 | НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПОТОЛКОВ ЗА 8 PАЗ | 100М2 | -0,96 |  |
| 58.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | чел-ч | 49,04 | -47,0784 |
| 58.2 | 000112 | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | маш-ч | 0,04 | -0,0384 |
| 58.3 | 000521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | маш-ч | 1,56 | -1,4976 |
| 58.4 | 012373 | СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ | Т | 0,7696 | -0,738816 |
| 59 | E15-4-5-6 | ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ | 100М2 | 0,96 |  |
| 59.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | чел-ч | 28,6 | 27,456 |
| 59.2 | 031054 | КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ | Т | 0,069 | 0,06624 |
| 59.3 | 031710 | ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ | Т | 0,0055 | 0,00528 |
| 59.4 | 035538 | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 | М2 | 0,84 | 0,8064 |
| 60 | E11-1-27-5 ШHК.ДОП.4 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ | 100М2 | 0,96 |  |
| 60.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | чел-ч | 119,78 | 114,9888 |
| 60.2 | 000112 | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | маш-ч | 0,36 | 0,3456 |
| 60.3 | 003021 | РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л | маш-ч | 1,56 | 1,4976 |
| 60.4 | 030741 | ПЛИТКИ ДЛЯ ПОЛОВ КЕРАМИЧЕСКИЕ РЕЛЬЕФНЫЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЕКОРИРОВАННЫЕ МЕТОДОМ СЕРИОГРАФИИ, КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ С МНОГОЦВЕТНЫМ РИСУНКОМ, ТОЛЩИНОЙ 11 ММ | М2 | 102 | 97,92 |
| 60.5 | 031102 | КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ "СТАРАТЕЛЬ-СТАНДАРТ" | КГ | 450 | 432 |
| 60.6 | 058180 | ЗАТИРКА "СТАРАТЕЛИ" (РАЗНОЙ ЦВЕТНОСТИ) | Т | 0,05 | 0,048 |
| 61 | E11-1-39-4 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ | 100М | 1,36 |  |
| 61.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | чел-ч | 23,6 | 32,096 |
| 61.2 | 044354 | ПЛИТКИ ПЛИНТУСНЫЕ | М | 101 | 137,36 |
| 61.3 | 045034 | РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ | М3 | 0,16 | 0,2176 |
| 62 | E65-6-1 | СМЕНА САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ | 100ШТ | 0,08 |  |
| 62.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | чел-ч | 96 | 7,68 |
| 62.2 | 034247 | КАБОЛКА | Т | 0,007 | 0,00056 |
| 62.3 | 039324 | ЦЕМЕНТ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ | Т | 0,024 | 0,00192 |
| 62.4 | 055377 | ТРАП | КОМПЛЕКТ | 100 | 8 |
| 63 | E12-1-10-1 | УСТАНОВКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ НА ПОДОКОННИКАХ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ БАЛКОНОВ ШИРИНОЙ 200 ММ. УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ [БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.] ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ | 100М2 | 0,18 |  |
| 63.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | чел-ч | 112,75 | 20,295 |
| 63.2 | 030405 | ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ | Т | 0,004 | 0,00072 |
| 63.3 | 032522 | ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ | Т | 0,012 | 0,00216 |
| 63.4 | 033732 | СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,7 ММ | Т | 0,57 | 0,1026 |
| ПРОЕМЫ |  |  |  |  |  |
| 64 | E56-1-6 ШHК.ДОП.8 | ДЕМОНТАЖ АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОННЫХ КОРОБОК И ВИТРАЖЕЙ В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ ВРУЧНУЮ И С СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ | 100КОРОБ | 0,04 |  |
| 64.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | чел-ч | 122,8 | 4,912 |
| 64.2 | 002209 | ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ | маш-ч | 8,16 | 0,3264 |
| 65 | E10-1-36-2 ШHК.ДОП.11 | УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ /ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/: С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2 | 100М2 | 0,2905 |  |
| 65.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | чел-ч | 115,42 | 33,52951 |
| 65.2 | 002209 | ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ | маш-ч | 6,8 | 1,9754 |
| 65.3 | 002875 | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | маш-ч | 10,46 | 3,03863 |
| 65.4 | 030626 | ОКОННЫЕ БЛОКИ ТЕРМО ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ | М2 | 100 | 29,05 |
| 65.5 | 031478 | ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ | ШТ | 533 | 154,8365 |
| 65.6 | 076853 | ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ | КГ | 1,92 | 0,55776 |
| 65.7 | 080625 | ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л | ШТ | 25 | 7,2625 |
| 66 | E56-9-5 ШHК.ДОП.5 | ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ С СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН | 100ШТ | 0,08 |  |
| 66.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | чел-ч | 180,89 | 14,4712 |
| 66.2 | 002831 | МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | маш-ч | 9,52 | 0,7616 |
| 66.3 | 099999 | МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ | Т | 10,5 | 0,84 |
| 67 | E10-1-37-1 ШHК.ДОП.11 | УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2 | 100М2 | 0,144 |  |
| 67.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | чел-ч | 89,47 | 12,88368 |
| 67.2 | 002209 | ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ | маш-ч | 3,84 | 0,55296 |
| 67.3 | 002875 | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | маш-ч | 5,91 | 0,85104 |
| 67.4 | 031478 | ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ | ШТ | 533 | 76,752 |
| 67.5 | 043328 | ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ТЕРМО | М2 | 100 | 14,4 |
| 67.6 | 076853 | ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ | КГ | 1,92 | 0,27648 |
| 67.7 | 080625 | ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л | ШТ | 25 | 3,6 |
| УСТАНОВКА ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ В ПОДВАЛЬНОМ ПОМЕЩЕНИИ |  |  |  |  |  |
| 68 | E46-3-2-32 К=30 | СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ /ВОДЫ/ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ГЛУБИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ: К НОРМЕ 46-03-002-16 /ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЙ 160 ММ/ ЗА 30 PАЗ | 100ШТ | 0,03 |  |
| 68.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | чел-ч | 96 | 2,88 |
| 68.2 | 001732 | СТАНОК ПЕРЕДВИЖНОЙ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ В ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ ДИАМ. 20-160 ММ | М-ЧАС | 90 | 2,7 |
| 68.3 | 044506 | СВЕРЛА КОЛЬЦЕВЫЕ АЛМАЗНЫЕ ДИАМЕТРОМ 160 ММ | ШТ | 3,03 | 0,0909 |
| 69 | E46-3-2-16 | СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ /ВОДЫ/ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ ГЛУБИНОЙ 200 ММ ДИАМЕТРОМ: 160 ММ | 100ШТ | 0,03 |  |
| 69.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | чел-ч | 64 | 1,92 |
| 69.2 | 001732 | СТАНОК ПЕРЕДВИЖНОЙ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ В ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ ДИАМ. 20-160 ММ | М-ЧАС | 60 | 1,8 |
| 69.3 | 044506 | СВЕРЛА КОЛЬЦЕВЫЕ АЛМАЗНЫЕ ДИАМЕТРОМ 160 ММ | ШТ | 2,02 | 0,0606 |
| 70 | E20-1-1-1 | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н [НОРМАЛЬНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ | 100М2 | 0,1 |  |
| 70.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | чел-ч | 167,86 | 16,786 |
| 70.2 | 002016 | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) | маш-ч | 1,79 | 0,179 |
| 70.3 | 030027 | АСБЕСТОВЫЙ ШНУР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ /ШАОН-1/ Д=8.0-10.0 ММ | Т | 0,00089 | 0,000089 |
| 70.4 | 030322 | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ | Т | 0,015 | 0,0015 |
| 70.5 | 032117 | МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ "ГЭЛАН" | Т | 0,00501 | 0,000501 |
| 70.6 | 035319 | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А | Т | 0,00045 | 0,000045 |
| 70.7 | 045092 | ВОЗДУХОВОДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ | М2 | 100 | 10 |
| 70.8 | 045407 | ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ) | КГ | 8 | 0,8 |
| 71 | E20-3-1-1 | УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ РАДИАЛЬНЫХ МАССОЙ ДО 0,05 Т | ШТ | 3 |  |
| 71.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | чел-ч | 6,54 | 19,62 |
| 71.2 | 000969 | ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 (3,2) КН (Т) | маш-ч | 1,5 | 4,5 |
| 71.3 | 030317 | БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ | Т | 0,0014 | 0,0042 |
| 71.4 | 030322 | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ | Т | 0,00007 | 0,00021 |
| 71.5 | 045093 | ВСТАВКИ ГИБКИЕ | ШТ | 2 | 6 |
| 71.6 | 045407 | ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ) | КГ | 0,22 | 0,66 |
| 71.7 | 063344 | ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ | ШТ | 1 | 3 |
| ЗАМЕНА ПЕРИЛ ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКИ ОТ 9-ГО ЭТАЖА ДО ЧЕРДАЧНОГО ПОМЕЩЕНИЯ |  |  |  |  |  |
| 72 | E10-2-41-1 #ШHК4.02.00-04 ОП-3.4-д#КзT=0,6, Кэм=0,7, Км=0 | ДЕМОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК ПЕРИЛАМИ ДEМОHTАЖ /PАЗБОPКА/, ПPИМEHEH КОЭФФИЦИEHT К HОPМАМ ЗАTPАT TPУДА - 0,6, К HОPМАМ ЭКСПЛУАTАЦИИ МАШИH - 0,7, К HОPМАМ PАСХОДА МАTEPИАЛОВ - 0 | 100М | 0,14 |  |
| 72.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | чел-ч | 17,268 | 2,41752 |
| 73 | E10-2-41-1 | ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК ПЕРИЛАМИ | 100М | 0,14 |  |
| 73.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | чел-ч | 28,78 | 4,0292 |
| 74 | ПЕРИЛА | ПЕРИЛА СТАЛЬНЫЕ АНАЛОГ СУШЕСТВУЮЩЕМУ ОКРАШЕННЫЕ | М | 14 |  |
| ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЧЕРДАЧНОГО ПОМЕЩЕНИЯ |  |  |  |  |  |
| 75 | E62-41-1 | ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ | 100М2 | 1,2 |  |
| 75.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | чел-ч | 20,8 | 24,96 |
| 76 | E62-41-1 | ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ | 100М2 | 0,25 |  |
| 76.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | чел-ч | 20,8 | 5,2 |
| 77 | E15-2-19-7 ШHК.ДОП.5 | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН. ВСЕГО ТОЛЩИНА 2 ММ | 100М2 | 1,2 |  |
| 77.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | чел-ч | 56 | 67,2 |
| 77.2 | 000112 | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | маш-ч | 0,04 | 0,048 |
| 77.3 | 000521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | маш-ч | 1,67 | 2,004 |
| 77.4 | 012373 | СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ | Т | 0,825 | 0,99 |
| 77.5 | 031434 | ГРУНТОВКА | Т | 0,018 | 0,0216 |
| 78 | E15-2-19-11 ШHК.ДОП.12 К=8 | НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН ЗА 8 PАЗ | 100М2 | -1,2 |  |
| 78.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | чел-ч | 40 | -48 |
| 78.2 | 000112 | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | маш-ч | 0,032 | -0,0384 |
| 78.3 | 000521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | маш-ч | 1,336 | -1,6032 |
| 78.4 | 012373 | СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ | Т | 0,66 | -0,792 |
| 79 | E15-4-5-5 | ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН | 100М2 | 1,2 |  |
| 79.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | чел-ч | 25,41 | 30,492 |
| 79.2 | 031054 | КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ | Т | 0,063 | 0,0756 |
| 79.3 | 031710 | ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ | Т | 0,005 | 0,006 |
| 79.4 | 035538 | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 | М2 | 0,84 | 1,008 |
| 80 | E15-2-19-8 ШHК.ДОП.5 | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: ПОТОЛКОВ. ВСЕГО ТОЛЩИНА 2 ММ | 100М2 | 0,25 |  |
| 80.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | чел-ч | 68,1 | 17,025 |
| 80.2 | 000112 | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | маш-ч | 0,05 | 0,0125 |
| 80.3 | 000521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | маш-ч | 1,95 | 0,4875 |
| 80.4 | 012373 | СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ | Т | 0,962 | 0,2405 |
| 80.5 | 031434 | ГРУНТОВКА | Т | 0,02 | 0,005 |
| 81 | E15-2-19-12 ШHК.ДОП.12 К=8 | НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПОТОЛКОВ ЗА 8 PАЗ | 100М2 | -0,25 |  |
| 81.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | чел-ч | 49,04 | -12,26 |
| 81.2 | 000112 | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | маш-ч | 0,04 | -0,01 |
| 81.3 | 000521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | маш-ч | 1,56 | -0,39 |
| 81.4 | 012373 | СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ | Т | 0,7696 | -0,1924 |
| 82 | E15-4-5-6 | ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ | 100М2 | 0,25 |  |
| 82.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | чел-ч | 28,6 | 7,15 |
| 82.2 | 031054 | КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ | Т | 0,069 | 0,01725 |
| 82.3 | 031710 | ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ | Т | 0,0055 | 0,001375 |
| 82.4 | 035538 | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 | М2 | 0,84 | 0,21 |
| 83 | E8-7-2-1 | УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ВНУТРЕННИХ ТРУБЧАТЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6 М | 100М2 | 1,2 |  |
| 83.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | чел-ч | 70,2 | 84,24 |
| 83.2 | 044082 | ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ | М3 | 0,008 | 0,0096 |
| 83.3 | 051622 | ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ | М2 | 5,5 | 6,6 |
| 83.4 | 063944 | ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ | Т | 0,029 | 0,0348 |
| МОНТАЖ КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ В ЛИФТЕ |  |  |  |  |  |
| 84 | Ц8-2-148-1 | КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М, КГ, ДО 1. | 100М | 0,8 |  |
| 84.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | чел-ч | 12,4 | 9,92 |
| 84.2 | 032540 | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ | Т | 0,00004 | 0,000032 |
| 84.3 | 045527 | БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ | 100ШТ | 0,0041 | 0,00328 |
| 85 | 6233-32 | ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ КАБЕЛЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ДЛЯ ЛОКАЛЬНЫХ СЕТЕЙ UTP 6 KCBПВЭ6Е 4Х2Х0,52 | КМ | 0,08 |  |
| 86 | Ц10-4-67-23 | АППАРАТУРА ЦВЕТНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ. УСТРОЙСТВО ВИДЕОКОНТРОЛЬНОЕ | ШТ | 1 |  |
| 86.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | чел-ч | 2,18 | 2,18 |
| 86.2 | 000112 | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | маш-ч | 0,01 | 0,01 |
| 87 | КАМЕРА | КАМЕРА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ DS-2CD | ШТ | 1 |  |
| 88 | E9-5-1-1 | ОБЛИЦОВКА СТАЛЬНЫМ ЛИСТОМ. /ПОРОГ ПРИ ВХОДЕ В ЛИФТ/ | 100М2 | 0,004 |  |
| 88.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | чел-ч | 32,59 | 0,13036 |
| 88.2 | 000521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | маш-ч | 4,21 | 0,01684 |
| 88.3 | 030323 | ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА И ПАНЕЛЕЙ К НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ | Т | 0,0003 | 0,0000012 |
| 88.4 | 030335 | ЗАКЛЕПКИ КОМБИНИРОВАННЫЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ПРОФИЛИРОВАННОГО СТАЛЬНОГО НАСТИЛА И РАЗНООБРАЗНЫХ ЛИСТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ | Т | 0,0003 | 0,0000012 |
| 89 | СТАЛОЦ | СТАЛЬ НЕРЖАВЕЙКА ТОЛЩ. 2 ММ. /ПОРОГ ПРИ ВХОДЕ В ЛИФТ/ | М2 | 0,4 |  |
| ДРУГИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |
| 90 | E69-9-1 | ОЧИСТКА ПОМЕЩЕНИЙ ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА | 100Т | 0,25 |  |
| 90.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | чел-ч | 214,32 | 53,58 |
| 90.2 | 099999 | МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ | Т | 100 | 25 |
| 91 | E69-9-2 ШHК.ДОП.7 | ЗАТАРИВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА В МЕШКИ | 100Т | 0,25 |  |
| 91.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | чел-ч | 248 | 62 |
| 91.2 | 045106 | МЕШКИ ДЛЯ МУСОРА (50 КГ) | ШТ | 1430 | 357,5 |
| 92 | С310-1015 | ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ /МУСОРОВ/ АВТОМОБИЛЕМ НА 15 КМ | Т | 25 |  |
| 92.1 | 000163 | АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т | маш-ч | 0,1264 | 3,16 |
| 93 | Ц8-3-591-8 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ПО БОКАМ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 100ШТ | 0,02 |  |
| 93.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | чел-ч | 43,2 | 0,864 |
| 93.2 | 000521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | маш-ч | 6,4 | 0,128 |
| 93.3 | 030434 | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ | 100ШТ | 1,02 | 0,0204 |
| 93.4 | 035097 | ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 2,5Х20 ММ | Т | 0,00016 | 0,0000032 |
| 93.5 | 035101 | ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ | Т | 0,0003 | 0,000006 |
| 93.6 | 097117 | СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО | КГ | 0,11 | 0,0022 |
| 94 | РОЗ1 | РОЗЕТКА ОДИНАРНАЯ ШТЕПСЕЛЬНАЯ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ПО БОКАМ /АНАЛОГ СУШЕСТВУЮЩЕМУ/ | ШТ | 1 |  |
| 95 | РОЗ2 | РОЗЕТКА ДВОЙНАЯ ШТЕПСЕЛЬНАЯ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ПО БОКАМ/АНАЛОГ СУШЕСТВУЮЩЕМУ/ | ШТ | 1 |  |
| 96 | ПР | ПОДРОЗЕТНИК | ШТ | 1 |  |
| 97 | Ц8-3-591-9 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ДЛЯ ИНТЕРНЕТА | 100ШТ | 0,03 |  |
| 97.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | чел-ч | 38,1 | 1,143 |
| 97.2 | 030654 | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3 | Т | 0,00315 | 0,0000945 |
| 97.3 | 045667 | ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ | ШТ | 102 | 3,06 |
| 97.4 | 097117 | СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО | КГ | 0,42 | 0,0126 |
| 98 | РОЗRJ | РОЗЕТКА УТОПЛЕННОГО ТИПА ДЛЯ ИНТЕРНЕТА | ШТ | 3 |  |
| 99 | ПР | ПОДРОЗЕТНИК | ШТ | 1 |  |
| 100 | Ц8-3-591-2 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 100ШТ | 0,01 |  |
| 100.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | чел-ч | 32,2 | 0,322 |
| 100.2 | 030654 | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3 | Т | 0,00315 | 0,0000315 |
| 100.3 | 045667 | ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ | ШТ | 102 | 1,02 |
| 101 | ВЫКЛ | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | ШТ | 1 |  |
| 102 | E11-1-53-2 ШHК.ДОП.8 | УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО НАКЛАДНОГО ПРОФИЛЯ /ПОРОГИ, НАКЛАДКИ, И Т.П./: НА БЕТОННОЕ ОСНОВАНИЕ | 100М | 0,36 |  |
| 102.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | чел-ч | 18,89 | 6,8004 |
| 102.2 | 000521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | маш-ч | 1,5 | 0,54 |
| 102.3 | 001041 | ШУРУПОВЕРТЫ | маш-ч | 4,6 | 1,656 |
| 102.4 | 001523 | ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ | маш-ч | 0,36 | 0,1296 |
| 102.5 | 003325 | ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ | маш-ч | 3,1 | 1,116 |
| 102.6 | 045694 | Шурупы самонарезающие остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм | ШТ | 400 | 144 |
| 102.7 | 061613 | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ | 100ШТ | 4 | 1,44 |
| 103 | ПОРОГ | ПОРОЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ | М | 36 |  |

## Форма №5

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ

ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

________________________________________________

(указать предмет отбора)

Дата: (вписать дату подачи техническо-коммерческих предложений).

КОМУ: Закупочной комиссии.

Мы, нижеподписавшиеся, заявляем, что изучили закупочную документацию в целом и ознакомились с предметом отбора, включая все требования Заказчика.

Проанализировав все требования, предлагаем оказать услуги (указать наименование товара (работ, услуги) в соответствии с условиями отбора:

Условия оплаты _______________________________________________________;

Сроки оплаты _______________________________________________________;

Условия поставки товара, оказания услуг _____________________________________;

Сроки поставки _______________________________________________________;

Условия гарантии _______________________________________________________.

Общая сумма составляет _______________ (указать сумму цифрами и прописью) и указана в прилагаемой таблице цен, которая является частью настоящего конкурсного предложения.

Мы согласны придерживаться положений настоящего предложения в течение 30 дней, начиная с даты, установленной как день окончания приема Конкурсных предложений. Это Конкурсное предложение будет оставаться для нас обязательным и может быть принято в любой момент до истечения указанного периода.

Мы понимаем, что Закупочная комиссия не обязана принять наименьшее ценовое предложение, а принимать наилучшее предложение по всем показателям и критериям оценки.

Дата: «____» __________2025 г.

Ф.И.О. и подпись руководителя или уполномоченного лица

Место печати

Приложение №2

к закупочной документации

Порядок и критерии квалификационного отбора участников, а также

технической и ценовой оценки технико-коммерческих предложений

- Критерии для допуска к участию в конкурсе

Осуществляется закупочной комиссией до начала рассмотрения технической, квалификационной и коммерческой частей отбора.

| № | Критерий | Оценка |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общая информация об участнике отбора и его учредителях (форма №1). (приложить копию свидетельства о государственной регистрации, и лицензию если имеется) | Соответствует / Не соответствует |
| 2 | Отсутствие процедуры банкротства (форма №2). (Гарантийное письмо, свидетельствующее, о том, что участник не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с заказчиком, а также об отсутствии ненадлежаще исполненных обязательств по ранее заключенным договорам) | Соответствует / Не соответствует |
| 3 | Заявление по недопущению коррупционных проявлений (форма №3). | Соответствует / Не соответствует |
| 4 | Отсутствие просроченной задолженности по уплате налогов и сборов. (Справка об отсутствии задолженности) | Соответствует / Не соответствует |
| 5 | Отсутствие в едином реестре недобросовестных исполнителей. (подтверждение участника) | Соответствует / Не соответствует |

- Квалификационный отбор (оценка).

Осуществляется закупочной комиссией до начала рассмотрения коммерческой частей отбора, на основании квалификационных критериев оценки, указанных в данной таблице.

Метод оценки предложений: Наименьшей цены

Минимальный проходной балл – 65 баллов

| № | Критерий | В подтверждение сведении предоставить: | Шкала балльной оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опыт работы по объектам строительно-монтажных и ремонтных работ | Предоставить список заказчиков с их контактами на официальном документе, с подписью уполномоченного лица и соответствующей печатью и копии обезличенных договоров с реестром перечня объектов за последние 3 года. | Есть 6 и более заказчиков - 10 балл Есть от 1 шт до 5 заказчиков - 5 балл Нет заказчиков - 1 балл |
| 2 | Деловая репутация | Рекомендательные письма, положительные отзывы с контактами заказчика (на официальном документе, с подписью уполномоченного лица и соответствующей печатью) | Есть 5 и более шт - 10 баллов Есть до 4 шт - 5 баллов Нет отзывов - 1 балл |
| 3 | Электронный рейтинг строительных подрядных организаций (согласно данным сайта “mc.uz” по части “Umumqurilish-ijtimoiy obyektlar”) | Предоставить данные об имеющимся рейтинге на момент публикации объявления от “D” до “ААА” | AAA - 60 баллов AA - 55 баллов A - 50 баллов ВВВ - 45 баллов ВВ - 40 баллов В - 35 баллов ССС - 30 баллов СС - 25 баллов С - 20 баллов DDD - 15 баллов DD - 10 баллов D - 5 баллов |
| 4 | Изучение обекта с выездом на место | Предоставить фотографию объекта с подписью представителя заказчика | Есть - 20 баллов Нет - 0 баллов |

- Ценовая оценка предложений.

| № | Критерий | Оценка | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стоимость коммерческого предложения | Наименьшая цена | Участник наименьшей ценой который прошел квалификационный и технический отбор объявляется победителем. |

Ш. ЦЕНОВАЯ ЧАСТЬ

| 1 | Предельная стоимость | 2 754 996 613 сум (с учетом всех видов налогов). |
| --- | --- | --- |
| 2 | Источник финансирования | Собственные средства |
| 3 | Условия оплаты | 15% предоплата, 85% оплачивается после подписания Акта выполненных работ и электронной счет-фактуры |
| 4 | Валюта платежа | Сум Республики Узбекистан (UZS) |
| 5 | План график закупки (указать квартал и год) | II-квартал 2025 года |
| 6 | Срок поставки товара (выполнения работы, оказания услуги) | до 01 августа 2025 года |
| 7 | Место и условия поставки товара (выполнения работы, оказания услуги) | Общежитие № 1 - г.Ташкент, Мирабадский р-н, ул.Таллимаржон, 1А (бывщая ул.Янги Замон 1А) |
| 8 | Срок подачи предложений (не менее 5 банковских дней) | 5 дней |

Проект договора

Подрядный договор № ___

г. Ташкент                                                                                               «__»._______.20__года

Международный Вестминстерский университет в г. Ташкенте в лице ректора Каримова К.Х., действующего на основании положения именуемого в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и __________________________________________________________ в лице директора  ___________________________, действующего на основании Устава, именуемого в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

- Предмет Договора

1.1. Настоящий Договор заключен на  выполнение строительных и ремонтных работ по объекту «___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________» в соответствии с утверждёнными дефектными актами, сметной документацией, расчетами стоимости и приложением №1.

II. Стоимость работ по договору

2.1. Стоимость ремонтно-строительных работ по настоящему договору твердая и определена в размере:________________________________________________________(____________________________________________________________________________) сум 00 тийин, включая все сборы и налоги в том числе НДС.

2.2. В дальнейшем стоимость работ может быть изменена в случаях:

- изменения объёмов работ «Заказчиком» в установленном порядке;

2.3. При наличии соответствующих обоснований, перечисленные изменения оформляются дополнительным соглашением к договору между «Заказчиком» и «Подрядчиком».

2.4.Право собственности на передаваемые «Подрядчику» для переработки материалы и конструкции сохраняется за «Заказчиком».

III. Обязательства Подрядчика

3.1. По настоящему договору «Подрядчик» для выполнения работ, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора, обязуется:

- все строительные материалы используемые на объекте строительства дополнительно согласовываются с заказчиком (в том числе, торговая марка, цвет, палитра и т.д.) ;

- выполнить своими и привлеченными силами все работы в объёмах и сроки, предусмотренных в настоящем договоре и согласно требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода, а также сдать работы «Заказчику» в соответствии с условиями настоящего договора;

- обеспечить спец. одеждой своих сотрудников;

-поставить на объект необходимые строительные материалы, изделия, конструкции, оборудование и комплектующие изделия, строительную технику, осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение;

- соорудить на территории объекта временные сооружения;

- обеспечить выполнение на объекте необходимых мероприятий по охране труда, технике безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды в период текущего ремонта объекта;

- подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от любой ответсвенности и уплаты по претензиям, требованиям и судебным искам и всякого рода расходам, связанных с увечьями и несчастным случаем со смертельным исходом в процессе выполнения работ, пожаров, по договору в отношение персонала Подрядчика, субподрядчиков и иных лиц;

- подрядчик несет материальную ответственность за ущерб, причинённый в результате неосторожной и некачественной организации работ (услуг);

- в случае предъявления претензий Подрядчику со стороны третьих лиц, независимо от характера претензии, Заказчик не несет по ним никакой материальной денежной и юридической ответственности, при условии, что Заказчик или представитель Заказчика, либо их действия или бездействия не явились причиной предъявления претензий;

- подрядчик несет ответственность за несоблюдение своими работниками законов и правил, действующих в Республики Узбекистан. В случае нарушения правил, Подрядчик обязан немедленно по требованию Заказчика удалить таких работников с территории объекта;

- в десятидневный срок, со дня подписания акта о приемке в эксплуатацию объекта по настоящему договору, освободить объект от принадлежащих ему строительных машин и оборудования, транспортных средств, инструментов, приборов, инвентаря, строительных материалов, изделий, строительного мусора, конструкций и временных сооружений;

- предварительно согласовать с «Заказчиком» марку применяемых строительных материалов, изделий, конструкций, оборудования и комплектующих изделий, а также их стоимость;

-ежемесячно предоставлять «Заказчику» акты выполненных работ на позднее 25 числа;

- выполнить в полном объёме обязательства, предусмотренные настоящим договором.

3.2. «Подрядчик» несет полную имущественную ответственность перед «Заказчиком» за надлежащее исполнение всех работ собственными силами и субподрядчиками, а также сдачу объекта в эксплуатацию по настоящему договору.

IV. Обязательства Заказчика

4.1. Для выполнения настоящего договора «Заказчик» обязуется:

- предоставить в трехдневный срок со дня подписания настоящего договора «Подрядчика», на период текущего  ремонта и до их завершения, объект, пригодный для производства работ;

- организовать постоянный архитектурно-строительный надзор за  ходом выполнения работ, соблюдением «Подрядчиком» принятых договорных обязательств и иных функций, оговоренных настоящим договором, обеспечить приемку от «Подрядчика» законченных работ, в случае отсутствия претензий по качеству и/или объему выполненных работ;

- в пятидневный срок рассматривать и оформлять решения по всем обращениям «Подрядчика»;

- производить своевременное авансирование и текущее финансирование «Подрядчика», при условии выполнения «Подрядчиком» обязательств, оговорённых в пункте 3.1;

- выполнить в полном объёме обязательства, предусмотренные настоящим договором.

V. Сроки выполнения работ

5.1. Дата вступления договора  в силу: с момента подписания сторонами.

5.2. «Подрядчик» приступает к выполнению работ в течении 2х дней со дня поступления авансового платежа на его расчетный счет.

5.3. Окончание работ –_______________________ 202__ года.

VI. Платежи и расчеты

6.1. «Заказчик» перечисляет «Подрядчику» аванс в размере ___% от объёма работ. Аванс удерживается  при предъявлении к оплате актов стоимости выполненных работ .

6.2. Текущее финансирование за выполненные работы производится «Заказчиком» в течении 5 банковских дней со дня подписания обеими сторонами счет-фактуры о стоимости выполненных работ (понесённых затрат).

6.3. Окончательная оплата производится в течение 5 банковских дней после подписания акта приемки объекта.

6.4. «Заказчик имеет право резервировать денежную сумму в размере до 5% от стоимости, которая будет в дальнейшем оплачена «Подрядчику» после истечения гарантийного срока, установленного настоящим договором.

6.5. В случае невыполнения «Заказчиком» принятых настоящим договором на себя обязательств в течение тридцати дней со дня вступления договора в силу, «Подрядчик» имеет право требовать внесения изменений в договор, письменно уведомив об этом «Заказчика» в порядке, установленном законодательством, или в одностороннем порядке расторгнуть договор. При этом «Заказчик» не освобождается от оплаты  за выполненные «Подрядчиком» работы.

VII. Производство работ

7.1. «Заказчик» назначает на объекте своего представителя – технического надзора, который от имени «Заказчика» осуществляет надзор за качеством выполняемых работ, а также производит проверку соответствия используемых «Подрядчиком» материалов условиям договора и сметной документации.

7.2.Технический надзор имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и договора.

7.3. Технический надзор и «Подрядчик» регулярно проводят на объекте совещания по согласованию и разрешению вопросов, возникающих при осуществлении текущего ремонта.

7.4. «Подрядчик» самостоятельно организует производство работ на объекте в соответствии с проектом производства работ и по своим планам и графикам, увязанным со сроками, указанными в разделе  V настоящего договора.

7.5. «Подрядчик» несет ответственность за порядок ведения работ на объекте и за его соблюдение, соответствующего с законодательством.

7.6. Обеспечение общего порядка на объекте является обязанностью «Подрядчика».

7.7. Временное подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на объекте и вновь построенных коммуникаций  в точках подключения осуществляет «Подрядчик».

7.8. «Подрядчик» гарантирует, что строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия, конструкции и системы, применяемые им для текущего  ремонта, будут соответствовать качеством спецификациям, указанным в проектной документации, государственным стандартам, техническим условиям. Технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество с последующим представлением их «Заказчику» вместе с актом выполненных работ (справкой – счет - фактурой о  стоимости выполненных работ (понесенных затрат)).

7.9. «Подрядчик» письменно информирует «Заказчика» за 2 дня до начала приемки отдельных конструкций и скрытых работ по мере их готовности.

7.10. Готовность принимаемых конструкций и работ подтверждается подписанием «Заказчиком» и «Подрядчиком» актов промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ.

7.11. «Подрядчик» приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения «Заказчика», внесенного в журнал производства работ, но не позднее срока указанного в п.5.2. настоящего договора.

7.12.Если скрытые работы выполнены без подтверждения «Заказчика» или он не был информирован об этом, либо информирован с опаданием, то по его требованию «Подрядчик» обязан за свой счет вскрыть скрытые работы согласно указанию «Заказчика», а затем восстановить их.

«Подрядчик» не несет ответственности  за допущенные им без согласия «Заказчика» мелкие отступления от рабочей документации, не затрагивающие существенных интересов «Заказчика», если докажет, что они не повлияли на качество работ.

7.13. Если «Заказчиком» будут обнаружены некачественно выполненные «Подрядчиком» и субподрядчиками работы, то «Подрядчик» своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в согласованный срок переделать эти работы с обеспечением их надлежащего качества.

В случае не исправления «Подрядчиком» в согласованный срок некачественно выполненных работ он возмещает «Заказчику» убытки, причинённые в связи с просрочкой их устранения.

7.14. «Подрядчик» осуществляет уборку и содержание объекта в надлежащей чистоте, вывоз строительного мусора с объекта в период  СМР.

VIII. Обстоятельства непреодолимой силы  (форс-мажор)

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природного явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы, и  если обстоятельства непосредственно повлияла на исполнение настоящего договора.

Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно периоду, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

8.2. Сторона, для которой создались вышеназванные обстоятельства, приведшие к невозможности исполнения договорных обязательств, должна в срок не позднее 10 дней с момента наступления форс-мажорных обстоятельств в письменном виде уведомить другую сторону, сославшись на нормативный акт (документ) компетентного органа.

8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более одного месяца, то «Подрядчик» и «Заказчик» обсудят, какие меры следует принять для продолжения работ или их консервации.

8.4.Если стороны не могут договориться в течение двух месяцев, то каждая из сторон вправе потребовать расторжение договора.

IХ. Охрана объекта

9.1. «Подрядчик» обеспечивает надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории огражденного объекта, от начала работ до завершения работ и приёмке «Заказчиком» в эксплуатацию завершенного ремонтом объекта.

9.2. Ответственность за сохранность объекта, а также материалов, оборудование и другого имущества, после приёмки объекта в эксплуатацию, несет «Заказчик».

Х. Приемка объекта, после окончания текущего ремонта.

10.1. Приемка объекта, после окончания работ, осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленным порядком, действующим на дату подписания договора, а также согласно установленным правилам приемки в эксплуатацию законченных ремонтом объектов.

10.2.Приёмка объекта производится в течении 10 календарных дней со дня получения «Заказчиком» письменного извещения «Подрядчика» об их готовности к вводу в эксплуатацию.

10.3. «Подрядчик» за 5 дней до начала приемки в эксплуатацию завершенного текущим ремонтом объекта передает «Заказчику» два экземпляра исполнительной документации в составе, определенном «Заказчиком», «Подрядчик» должен письменно подтвердить «Заказчику», что переданные комплекты документации полностью соответствуют фактически выполненным работам.

ХI. Гарантии

11.1. «Подрядчик» гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объёме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;

- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и строительными нормами, правилами и техническими условиями;

- качество строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, используемых им для выполнения работ, их соответствие спецификациям, указанным в проектной документации, государственным стандартам и техническим условиям;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приёмке работ и в гарантийный период эксплуатации объекта;

- функционирование инженерных систем и оборудования при эксплуатации объекта в соответствии с правилами эксплуатации.

11.2. Гарантийный срок эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается не менее 12 месяцев со дня подписания сторонами акта о приёмке завершенного СМР объекта.

11.3. Если в период гарантийного срока эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, не позволяющие продолжить эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется «Подрядчиком» за свой счет.

Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом «Подрядчика»  и «Заказчика». При необоснованном отказе «Подрядчика» от подписания акта, «Заказчик» письменно отправляет односторонне подписанный акт, «Подрядчик» должен дать обоснованный отказ в течении 5 ти дней в противном случае акт считается принятым со стороны  «Подрядчик» или по усмотрению  «Заказчика», «Заказчика» действует согласно п.11.4 .

Если «Подрядчик» в течение срока, указанного в акте, не устранит дефекты и недоделки в выполненных работы, включая возможные дефекты оборудования, то «Заказчик» вправе удержать с «Подрядчика» гарантийную сумму, предусмотренную в п.6.4.  настоящего договора.

11.4. При отказе «Подрядчика» от составления или подписания акта обнаруженных дефектов  недоделок их освидетельствование  осуществляется органами Госархстройнадзора, что не исключает право сторон обратиться в  хозяйственный суд по данному вопросу.

ХII. Расторжение договора

12.1 «Заказчик» вправе требовать расторжение договора в следующих случаях:

- задержка «Подрядчиком» после вступления договора в силу начала ремонта более чем на один месяц по причинам, не зависящим от «Заказчика»;

- несоблюдение «Подрядчиком» графика производства работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в настоящем договоре, увеличивается более чем на один месяц;

- нарушение «Подрядчиком» условий договора, ведущее к снижению качества работ, предусмотренного строительными нормами и правилами;

- по другим основаниям, в соответствии с законодательством.

12.2. «Подрядчик» вправе требовать расторжения договора в следующих случаях:

- не выполнения «Заказчиком» условий финансирования;

- по другим основаниям в соответствии с законодательством.

12.3. При расторжении договора, по совместному решению «Заказчика» и «Подрядчика», объект с  незавершенным  ремонтом в месячный срок передается «Заказчику», который оплачивает «Подрядчику» стоимость фактически выполненных работ.

12.4. Сторона, инициирующая расторжение настоящего договора, согласно положениям настоящего раздела направляет письменное уведомление другой стороне.

12.5. При расторжении договора, виновная сторона возмещает другой стороне понесенные убытки, включая упущенную выгоду.

12.6. Односторонний отказ от исполнения договора не допускается, за исключением случаев предусмотренных законодательством или настоящим договором.

ХIII. Имущественная ответственность сторон.

13.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон договорных обязательств виновная сторона:

- возмещает другой стороне причиненные убытки;

- несет иную ответственность в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов», другими актами законодательства и настоящим договором.

13.2. За несоблюдение и нарушение своих обязательств, установленных в договоре, а также несвоевременное финансирование, «Заказчик» уплачивает «Подрядчику» пеню в размере 0,1% от неисполненной части обязательства за каждый день просрочки, при этом общая сумма пени н должна превышать 50% стоимости неоплаченных работ.

Уплата пени не освобождает «Заказчика» от возмещения убытков, причиненных нарушением условий договора.

13.3. За необоснованный отказ от подтверждения выполненных объемов работ в соответствии с договором, «Заказчик» уплачивает «Подрядчику» штраф в размере 1% суммы, от подтверждения которой он отказался или уклонился.

13.4. За несвоевременное выполнение объёмов работ, «Подрядчик» уплачивает «Заказчику» пеню в размере 0,1% от суммы не выполненных работ за каждый день просрочки, но не боле 50% от суммы невыполненных работ.

За некачественное выполнение работ и/или несвоевременное устранение дефектов и недоделок, обнаруженных «Заказчиком», «Подрядчик» уплачивает «Заказчику» пеню в размере 1% от стоимости некачественно выполненных работ за каждый день просрочки, при этом общая сумма пени не должна превышать 50% стоимости некачественно выполненных работ.

Уплата пени не освобождает «Подрядчика» от возмещения убытков, причиненных просрочкой выполнения работ или оказания услуг.

13.5. Если выполненные работы не соответствуют по качеству установленным стандартам, строительным нормам и правилам, рабочей документации, то «Заказчик» на основании заключения инспекции Госархстройнадзора вправе, в установленном порядке, отказаться от приемки и оплаты объекта, а также взыскать с «Подрядчика» штраф в  размере 20% от стоимости работ ненадлежащего качества.

13.6. Кроме предусмотренных настоящей статьёй санкций за неисполнение обязательств по договору сторона, нарушившая договор, возмещает другой стороне убытки, выразившиеся в произведенных другой стороны расходах, утрате или повреждении имущества, включая упущенную выгоду, в сумме, не покрытой пеней.

13.7. Уплата пени за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств не освобождает стороны от исполнения этих обязательств.

ХIV. Порядок разрешения споров

14.1. Не урегулированные сторонами спорные вопросы, возникающие при исполнении и расторжении договора, а также при возмещении причиненных убытков, рассматриваются в установленном законодательством РУз порядке экономическим судом.

ХV. Особые условия

15.1. «Подрядчик» не имеет права продать или передать рабочую документацию на текущий ремонт объекта или отдельные его части какой – либо третьей стороне без письменного разрешения «Заказчика».

15.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

15.3. Любая договоренность между «Заказчиком» и «Подрядчиком», влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

15.4. Если после завершения работ по договору на объекте остается принадлежащее «Подрядчику» имущество, то «Заказчик» вправе задержать оплату выполненных работ «Подрядчику» до даты освобождения им территории объекта.

15.5. Во все остальных случаях, не предусмотренных настоящим договором, применяются нормы действующего законодательства.

15.6. Срок действия договора – до полного исполнения сторонами своих обязательств.

15.7. Настоящий договор заключен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Два экземпляра – для «Заказчика» и один экземпляр – для «Подрядчика».

ХVI. Антикоррупционная оговорка

16.1. Стороны признают и подтверждают, что каждая из них проводит политику полной нетерпимости к взяточничеству и коррупции, предполагающую полный запрет коррупционных действий и совершения выплат за содействие/выплат, целью которых является упрощение формальностей в связи с хозяйственной деятельностью, обеспечение более быстрого решения тех или иных вопросов.

16.2. Стороны руководствуются в своей деятельности применимым законодательством и разработанными на его основе политиками и процедурами, направленными на борьбу со взяточничеством и коммерческим подкупом.

16.3. Стороны гарантируют, что ни они, ни их работники не будут предлагать, предоставлять, давать или давать согласие на предоставление каких-либо коррупционных выплат (денежных средств или ценных подарков) любым лицам (включая, помимо прочего, частных лиц, коммерческие организации и государственных должностных лиц), а также не будут добиваться получения, принимать или соглашаться принять от какого-либо лица, прямо или косвенно, какие-либо коррупционные выплаты (денежные средства или ценные подарки).

16.4. В процессе осуществления прав и исполнения обязательств по настоящему Договору, Исполнитель и Заказчик обязаны соблюдать все применимые к ним законодательные требования в отношении недопущения взяточничества и коррупции.

ХVII. Банковские реквизиты:

| «ПОДРЯДЧИК» |  | «ЗАКАЗЧИК» |
| --- | --- | --- |

Приложение № 1

к договору подряда №___________________

«___» апреля 202__ года.

Выполнение строительно-монтажных и ремонтных работ по текущему ремонту общежития МВУТ расположенного по адресу город Ташкент, Мирабадский район, улица Янги Замон 1А

Приложение № 2

к договору подряда №___________________

«____» апреля 202_ года.

- требования заказчика по охране труда, промышленной, пожарной безопасности и охране окружающей среды

- Введение

Заказчик уделяет повышенное внимание вопросам охраны труда, промышленной, пожарной безопасности и охраны окружающей среды (далее – «ОТ, ПБ и ООС») и требует от Подрядчика следования данной политике и обеспечения самых высоких стандартов в области ОТ, ПБ и ООС.

В случае выявления Заказчиком, в результате проверки или иным образом, фактов несоблюдения Подрядчиком требований безопасности Заказчик и Подрядчик согласуют план и сроки устранения таких нарушений. Неспособность Подрядчика принять надлежащие меры к выполнению таких согласованных сторонами целей и задач является основанием для одностороннего расторжения Заказчиком Договора.

2. Соблюдение требований законодательства

Подрядчик выполняет и соблюдает все применимые требования законодательства, утвержденные практические руководства и существующие нормы и правила в области ОТ, ПБ и ООС при исполнении договора. Подрядчик принимает все обоснованные меры предосторожности, направленные на охрану окружающей среды в процессе выполнения работ.

3. Средства индивидуальной защиты и аптечки работников

3.1. Персонал Подрядчика должен быть обеспечен следующими средствами индивидуальной защиты (СИЗ) и использовать их во время нахождения за пределами административных и бытовых помещений на рабочей площадке:

3.1.2. Обувь специальная с подноском.

3.1.3. Каска защитная.

3.1.4. Специальная одежда.

3.1.5. Перчатки (рукавицы).

3.2. Персонал, выполняющий работы повышенной опасности, в соответствии с видом выполняемой работы, должен быть дополнительно обеспечен соответствующими СИЗ, например, но не ограничиваясь следующим:

3.2.1. Маска защитная для замешивания химических реагентов и работы со шлифовальным оборудованием и инструментами.

3.2.2. Защитные очки закрытого исполнения, защитные маски и перчатки для защиты от повышенных температур для сварочных работ.

3.2.3. Перчатки и фартук для работ по замешиванию химических реагентов.

3.2.4. Предохранительные пояса и защитные каски при выполнении работ на высоте.

3.2.5. Противогазы с фильтрующими коробками, обеспечивающими защиту от газов и аэрозолей типа «А», «В», «Е», «Р» не ниже 2-го степени защиты (в металлическом корпусе), при нахождении на территории объекта Заказчика.

3.3. Каждое административное помещение Подрядчика, помещение для проживания персонала Подрядчика, включая мобильные, должно иметь аптечку для оказания первой помощи работникам из расчета 1 аптечка на 10 работников.

4. Транспорт Подрядчика

4.1. Все транспортные средства и самоходные машины Подрядчика, используемые при проведении работ должны быть технически исправными, соответствующими требованиям Правил дорожного движения и Правил перевозки опасных грузов, и оборудованы следующим:

4.1.1. Ремни безопасности для водителя и всех пассажиров. Ремни должны применяться в течение всего времени движения транспортного средства, самоходной машины.

4.1.2. Аптечкой первой помощи (автомобильная), огнетушителем, противооткатными упорами.

4.1.3. Зимними передними и задними шинами в течение зимнего периода для легкового транспорта и автобусов пассажировместимостью до 15, всесезонными шинами типа M+S для грузового транспорта и иных автобусов.

4.2. Подрядчик должен обеспечить:

4.2.1. Обучение и достаточную квалификацию водителей.

4.2.2. Проведение регулярных предрейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств (самоходных машин).

4.2.3. Проведение регулярных технических осмотров транспортных средств и самоходных машин.

5. Обучение персонала

5.1. Подрядчик должен подготовить и предъявить по первому требованию соответствующего представителя Заказчика таблицу-график проведения обучения поОТ, ПБ и ООС для персонала, занятого при ведении работ на объектах Заказчика. В таблице должны быть подробно указаны отдельные категории профессий, участвующих в проведении работ и конкретные (являющиеся действительными) курсы обучения, пройденные персоналом или планируемые к проведению.

5.2. Персонал Подрядчика при нахождении на территории объектов Заказчика должен иметь при себе все удостоверения о проверке знаний требований охраны труда и промышленной безопасности.

5.3. Прежде чем приступить к работе на объекте персонал Подрядчика должен получить вводный инструктаж по безопасности, охране труда и пожарной безопасности.

5.4. Работники рабочих профессий Подрядчика, лица, назначаемые ответственными за подготовку и проведение работ, не должны допускаться к проверке знаний в комиссии Заказчика без прохождения соответствующего обучения в специализированном учебном учреждении по темам организации и безопасного проведения работ повышенной опасности: газоопасных, огневых, земляных, ремонтных, погрузочно-разгрузочных работ и работ по перемещению грузов, работ на высоте.

6.	Политика Подрядчика в отношении употребления алкоголя, наркотиков и токсических веществ

6.1. Подрядчик обязан:

6.1.1. По необходимости, перед началом рабочей смены и допуском работников к работе провести освидетельствование (медицинский осмотр) работников на предмет отсутствия алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

6.1.2. Не допускать к работе (отстранить от работы) работников Подрядчика, прибывших на территорию объекта Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. Не допускать курение табака на территории и объектах Заказчика.

6.1.3. Не допускать пронос и нахождение на территории Объектов веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности на территории объекта (далее – «Разрешенные вещества»).

6.1.4. В целях обеспечения контроля за указанными ограничениями Заказчик имеет право производить проверки и досмотр всех транспортных средств, вещей и материалов, доставляемых на рабочую площадку. Если в результате подобного досмотра будут обнаружены указанные запрещенные вещества, то транспортное средство (самоходная машина) и работник Подрядчика не допускаются на объект.

7. Требования к предоставлению информации и отчетности

7.1. Подрядчик предоставляет ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, при наличии:

7.1.1. Копий актов расследования и актов по форме Н-1 (при установлении связи с производством).

7.1.2. Копии актов расследования аварий, инцидентов.

7.1.3. Копии актов расследования дорожно-транспортных происшествий.

7.2. В случае, если сумма договора составляет 1 000 000 сум и более и срок действия договора 6 месяцев и более, Подрядчик предоставляет, дополнительно, ежемесячный отчет о результатах работы Подрядчика в области ОТ, ПБ и ООС за истекший отчетный период в отношении проводимой работы согласно договору. Отчет предоставляется в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом. В отчет включается следующее:

7.2.1. Информация о работе, проведенной на объектах Заказчика по направлению охрана труда, промышленная, пожарная безопасность и охрана окружающей среды.

7.2.2. Информация о мероприятиях по направлению охрана труда, промышленная, пожарная безопасность и охрана окружающей среды, планируемых Подрядчиком в следующем месяце на объектах Заказчика.

8. Требования к оборудованию

8.1. В целях обеспечения эффективного и безопасного выполнения работ, а также исключения простоев в ходе выполнения работ, Подрядчиком должно применяться оборудование надлежащего качества, отвечающее требованиям соответствующих государственных стандартов, технических условий и других нормативных документов, имеющее паспорта, сертификаты, инструкции, разрешительные документы, предусмотренные действующими нормативными правовыми актами РУз;

8.2. Использование Подрядчиком оборудования должно осуществляться в соответствии с его целевым назначением, с соблюдением установленных правил безопасности и правил устройства и безопасной эксплуатации, регламентов, норм действующего законодательства РУз;

8.3. Все оборудование, используемое Подрядчиком, должно быть пригодно к использованию и поддерживаться в безопасном, рабочем состоянии.

8.4. Эксплуатация оборудования, механизмов, инструмента в неисправном состоянии или при неисправных устройствах безопасности (блокировочные, фиксирующие и сигнальные приспособления и приборы), а также с превышением рабочих параметров выше паспортных запрещается.

8.5. При использовании инновационного оборудования (вновь разработанного и обладающего принципиально новыми потребительскими свойствами и/или техническими характеристиками) Подрядчик должен убедиться в полноте инструкций по безопасной эксплуатации и своевременно ставить в известность Заказчика и предприятие-изготовителя об имеющихся недостатках в инструкциях либо о конструктивных недостатках оборудования.

8.6. При обнаружении в процессе монтажа, технического освидетельствования или эксплуатации несоответствия оборудования требованиям правил технической эксплуатации и безопасности оно должно быть выведено из эксплуатации.

Дальнейшая эксплуатация разрешается после устранения выявленных недостатков.

8.7. Подрядчик обязан соблюдать и выполнять все методики Заказчика, регулирующие отбор, размещение, эксплуатацию и техническое обслуживание оборудования, кроме как в тех случаях, когда собственные методики Подрядчика полностью задокументированы, применимы и одобрены Заказчиком.

8.8. Ремонтные и любые другие работы на оборудовании, не связанные с использованием данного оборудования по прямому назначению, не должны начинаться, пока не будут выполнены требования безопасности Заказчика по ОТ, ПБ и ООС.

8.9. Размещение оборудования на месте проведения работ заранее согласовывается с представителем Заказчика в письменной форме.

8.10. Работники Подрядчика, допускаемые к работе с оборудованием, должны иметь необходимые навыки, квалификацию и пройти соответствующее обучение.

8.11. Подрядчик несет ответственность за эксплуатацию оборудования в соответствии с действующим законодательством РУз и договором.

«ЗАКАЗЧИК»				«ПОДРЯДЧИК»

Приложение № 3

к договору подряда №___________________

«____» апреля 202__ года.

- перечень нарушений требований охраны труда, промышленной, пожарной безопасности и охраны окружающей среды при выполнении РАБОТ ПОДРЯДЧИКОМ на объектах ЗАКАЗЧИКА

| № п.п. | Наименование нарушения* | Величина неустойки (штрафа) | Документ фиксации нарушения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обнаружение на территории Заказчика (и/или в ходе осуществления договорных объемов работ) работников Подрядчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения (за исключением случаев выявления указанных фактов непосредственно работниками Подрядчика с письменным уведомлением об этом Заказчика в течение 24 часов с момента выявления) | От 5 (пяти) до 10 (десяти) МРОТ в РУз | Акты, раздельно составленные на каждого работника и взаимно подписанные представителями Заказчика и Подрядчика |  |
| 2. | Попытка или пронос/провоз/хранение на территорию Объекта Заказчика (равно как и места осуществления договорных объемов работ) веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение (за исключением случаев выявления указанных фактов непосредственно работниками Подрядчика с письменным уведомлением об этом Заказчика в течение 24 часов с момента выявления) | От 5 (пяти) до 10 (десяти) МРОТ в РУз | Акты, раздельно составленные по каждому факту и взаимно подписанные представителями Заказчика и Подрядчика |  |
| 3. | Сокрытие (не предоставление в течение 24 часов) информации Подрядчиком информации об аварии, инциденте, факте травматизма, нарушения технологического режима, загрязнения окружающей среды, происшедших при выполнении договорных объемов работ | От 5 (пяти) до 10 (десяти) МРОТ в РУз | Информация, поступившая от сторонних организаций, включая органы надзора и контроля |  |
| 4. | Проведение Подрядчиком работ повышенной опасности без необходимого наряда-допуска или без согласования с руководителем объекта и представителями газоспасательного отряда/пожарной части (в случаях, предусмотренных нарядом-допуском) | От 5 (пяти) до 10 (десяти) МРОТ в РУз | Акт, подтверждающий факт проведения работы, с приложением Перечня работ повышенной опасности предприятия, утвержденный руководителем | Отсутствие проводимой работы в Перечне подтверждает данное нарушение |
| 5. | Невыполнение Подрядчиком мероприятий, предусмотренных разделами наряда-допуска «Мероприятия по подготовке объекта (оборудования) к проведению работ и последовательности их проведения» и «Мероприятия, обеспечивающие безопасность проведения работ, периодичность выполнения анализов воздушной среды» | От 5 (пяти) до 10 (десяти) МРОТ в РУз | Акт, подтверждающий факт невыполнения мероприятий с приложением копии наряда-допуска | За каждое невыполненное мероприятие |
| 6. | Отключение или нарушение целостности блокировок и других устройств обеспечения безопасности на действующем оборудовании Подрядчика или Заказчика без соответствующего письменного разрешения | От 5 (пяти) до 10 (десяти) МРОТ в РУз | Акты проверки, подписанные представителями Заказчика и Подрядчика |  |
| 7. | Курение работников Подрядчика на территории объекта Заказчика вне специально отведенных для этой цели мест | От 5 (пяти) до 10 (десяти) МРОТ в РУз | Акты, составленные на каждого работника и подписанные представителями Заказчика и Подрядчика |  |
| 8. | Использование работниками Подрядчика на территории Заказчика открытого огня вне специально отведенных для этих целей мест, если это не предусмотрено нарядом-допуском | От 5 (пяти) до 10 (десяти) МРОТ в РУз | Акты, составленные по каждому факту и подписанные представителями Заказчика и Подрядчика |  |
| 9. | Привлечение Подрядчиком к выполнению договорных отношений с Заказчиком третьих лиц (включая субподрядные организации) без соответствующего согласования их кандидатур с Заказчиком | От 5 (пяти) до 10 (десяти) МРОТ в РУз | Акты, составленные на каждого работника и подписанные представителями Заказчика и Подрядчика |  |
| 10. | Производство работ работниками Подрядчика без применения средств индивидуальной защиты | От 5 (пяти) до 10 (десяти) МРОТ в РУз | Акты, составленные на каждого работника и подписанные представителями Заказчика и Подрядчика |  |
| 11. | Выполнение работ, не предусмотренных нарядом-допуском, планом производства работ, без согласования с Заказчиком | От 5 (пяти) до 10 (десяти) МРОТ в РУз | Акты, составленные по каждому месту проверки и подписанные представителями Заказчика и Подрядчика, с приложением документа, требование которого нарушено. |  |
| 12. | Нарушение технологии производства работ | От 5 (пяти) до 10 (десяти) МРОТ в РУз | Акты, составленные по каждому факту и подписанные представителями Заказчика и Подрядчика, с приложением документа, требование которого нарушено. |  |
| 13. | Возобновление Подрядчиком производства работ, запрещенной сотрудниками органов контроля и надзора, аварийно-спасательных формирований, службы охраны труда, промышленной безопасности, газоспасательного отряда, лицами предприятия, имеющими полномочия на данное действие | От 5 (пяти) до 10 (десяти) МРОТ в РУз | Акты, подтверждающий на текущее время факт производства работ, и документ, запрещающий производство работ |  |
| 14. | Применение Подрядчиком при выполнении работ на объекте Заказчика технических устройств, оборудования, инструментов, не прошедших своевременную экспертизу промышленной безопасности, испытаний, освидетельствований, а также не имеющих разрешения технадзора на применение их на опасном производственном объекте | От 5 (пяти) до 10 (десяти) МРОТ в РУз | Акты, составленные по каждому устройству, оборудованию, инструменту и подписанные представителями Заказчика и Подрядчика | Заключение экспертизы промышленной безопасности должно быть положительное и зарегистрированное в установленном порядке, срок действия экспертизы, испытаний, освидетельствований не должен быть просроченным |
| 15. | Отсутствие у Подрядчика документов, определенных требованиями действующих нормативных документов в области промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда, требующих обязательного согласования с органами надзора и контроля. | От 5 (пяти) до 10 (десяти) МРОТ в РУз | Акты, составленные по каждому документу и подписанные представителями Заказчика и Подрядчика, с приложением титульного листа и листов утверждения и согласования документа, предъявленного Подрядчиком |  |
| 16. | Курение в транспортном средстве | От 5 (пяти) до 10 (десяти) МРОТ в РУз | Акты, составленные по каждому транспортному средству и взаимно подписанные представителями Заказчика и Подрядчика |  |
| 17. | Деформирование сооружений (эстакад, ограничителей), линий электропередач, технических устройств, оборудования, подземных коммуникаций (включая кабельные линии), включая люки колодцев, помимо прямого и косвенного ущерба. | От 5 (пяти) до 10 (десяти) МРОТ в РУз | Акты, составленные по техническому устройству, опоре, трубопроводу, люку колодца и подписанные представителями Заказчика и Подрядчика | При наличии документов, подтверждающих наличие ущерба величиной более 60 мин. сум |
| 18. | Нарушение требований промышленной безопасности, Правил устройства и безопасной эксплуатации (за каждое нарушение) | От 5 (пяти) до 10 (десяти) МРОТ в РУз | Акт, составленный по результатам проверки на каждом месте производства работ и направленный руководителю Подрядчика | Нарушение, выявленное в присутствии лица, ответственного за производство данной работы на данном объекте |
| 19. | Нарушение требований нормативных документов по охране труда, Правил по охране труда (за каждое нарушение) | От 5 (пяти) до 10 (десяти) МРОТ в РУз | Акт, составленный по результатам проверки на каждом месте производства работ и направленный руководителю Подрядчика | Нарушение, выявленное в присутствии лица, ответственного за производство данной работы на данном объекте |
| 20. | Нарушение требований строительных норм и правил (за каждое нарушение) | От 5 (пяти) до 10 (десяти) МРОТ в РУз | Акт, составленный по результатам проверки на каждом месте производства работ и направленный руководителю Подрядчика | Нарушение, выявленное в присутствии лица, ответственного за производство данной работы на данном объекте |
| 21. | Нарушение требований пожарной безопасности (за каждое нарушение) | От 5 (пяти) до 10 (десяти) МРОТ в РУз | Акт, составленный по результатам проверки на каждом месте производства работ и направленный руководителю Подрядчика | Нарушение, выявленное в присутствии лица, ответственного за производство данной работы на данном объекте |
| 22. | Нарушение требований Типовых инструкций по организации безопасного проведения газоопасной и огневой работ | От 5 (пяти) до 10 (десяти) МРОТ в РУз | Акт, составленный по результатам проверки на каждом месте производства работ и направленный руководителю Подрядчика | Нарушение, выявленное в присутствии лица, ответственного за производство данной работы на данном объекте |
| 23. | Нарушение требований производственных инструкций на опасных производственных объектах (за каждое нарушение) | От 5 (пяти) до 10 (десяти) МРОТ в РУз | Акт, составленный по результатам проверки на каждом месте производства работ и направленный руководителю Подрядчика | Нарушение, выявленное в присутствии лица, ответственного за производство данной работы на данном объекте |
| 24. | Отсутствие лица, ответственного за проведение работы повышенной опасности, выполняемой по наряду – допуску, на месте проведения работ (в случае обязательного присутствия, определенного нормативными документами) | От 5 (пяти) до 10 (десяти) МРОТ в РУз | Акт, составленный по результатам проверки на каждом месте производства работ и направленный руководителю Подрядчика |  |
| 25. | Нарушение требований Межотраслевых правил по охране труда при работе на высоте | От 5 (пяти) до 10 (десяти) МРОТ в РУз | Акт, составленный по результатам проверки на каждом месте производства работ и направленный руководителю Подрядчика | Нарушение, выявленное в присутствии лица, ответственного за производство данной работы на данном объекте |
| 26. | Нарушение Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организации | От 5 (пяти) до 10 (десяти) МРОТ в РУз | Акты, составленные на каждого работника и подписанные представителями Заказчика и Подрядчика |  |
| 27. | Несвоевременное предоставление информации о происшедшем несчастном случае с работником Подрядчика на территории Заказчика | От 5 (пяти) до 10 (десяти) МРОТ в РУз | Информация от охранного предприятия, органов надзора и контроля, медицинского учреждения | По истечении срока более 1 суток со времени события |
| 28. | Проведение работ подрядчиком на опасных производственных объектах без разработанных и согласованных в установленном порядке проектов производства работ и технологических карт | От 5 (пяти) до 10 (десяти) МРОТ в РУз | Акт, составленный по результатам проверки на каждом месте производства работ и направленный руководителю Подрядчика |  |
| 29. | Не своевременное предоставление документации, подтверждающей качество выполняемых работ (Исполнительная документация, акты выполненных работ) | От 5 (пяти) до 10 (десяти) МРОТ в РУз | Акт, составленный по результатам выявленного нарушения |  |
| 30. | Не своевременное предоставление экспертиз промышленной безопасности по продлению безопасной эксплуатации технических устройств, зданий и сооружений, отработавших нормативный срок | От 5 (пяти) до 10 (десяти) МРОТ в РУз | Акт, составленный по результатам выявленного нарушения |  |
| 31. | Отсутствие согласованных в установленном порядке с Заказчиком документов, определяющих взаимоотношения Подрядчика при оказании возмездных услуг персоналом | От 5 (пяти) до 10 (десяти) МРОТ в РУз | Акт, составленный по результатам выявленного нарушения |  |
| 32. | Действия Подрядчика прямым или косвенным образом, приведшие к возникновению аварии на опасных производственных объектах Заказчика | От 5 (пяти) до 10 (десяти) МРОТ в РУз | Акт технического расследования аварии |  |
| 33. | Действия Подрядчика прямым или косвенным образом, приведшие к возникновению инцидента на опасных производственных объектах Заказчика | От 5 (пяти) до 10 (десяти) МРОТ в РУз | Акт технического расследования инцидента |  |
| 34. | Действия Подрядчика прямым или косвенным образом, повлекшие причинение вреда окружающей среде при производстве работ на объектах Заказчика | От 5 (пяти) до 10 (десяти) МРОТ в РУз | Акт расследования аварии, инцидента с экологическим ущербом |  |
| 35. | Нарушение требований при обращении с отходами производства и потребления (размещение в непредусмотренных местах, несоблюдение требований по раздельному сбору отходов, захламление территории, сжигание отходов и т.д.) | От 5 (пяти) до 10 (десяти) МРОТ в РУз | Акт, составленный по результатам выявленного нарушения |  |
| 36. | Загрязнение и захламление земель, нарушение плодородного слоя и растительности за пределами отведенной территории, смешивание почвенно-растительного слоя и минерального грунта при производстве работ, нарушения требований при выполнении рекультивации земель | От 5 (пяти) до 10 (десяти) МРОТ в РУз | Акт, составленный по результатам выявленного нарушения |  |
| 37. | Загрязнение и захламление водоемов, нарушение режима водоохранных зон водного объекта, забор воды из поверхностных водоемов и сброс сточных вод в водные объекты без разрешения (договора и решения) | От 5 (пяти) до 10 (десяти) МРОТ в РУз | Акт, составленный по результатам выявленного нарушения |  |
| * При единовременном наличии в выявленном факте признаков нескольких из указанных нарушений, общий штраф определяется на основе суммирования, при этом за все нарушения данных требований работниками Субподрядчика ответственность перед Заказчиком несет Подрядчик. |  |  |  |  |

«ЗАКАЗЧИК»				«ПОДРЯДЧИК»

Приложение №3
к закупочной документации

Форма запроса на разъяснение положений закупочной документации по отбору наилучших предложений

На бланке организации участника (если имеется)

Закупочная комиссия

по проведению отбора ________________________________________________________________________________________________

Прошу разъяснить следующие положения закупочной документации [поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчика], размещенной на [официальном сайте]:

| № п/н | Раздел закупочной документации | Пункт закупочной документации подлежащий разъяснению | Суть запроса на разъяснение закупочной документации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Разъяснения по настоящему запросу прошу направить по [указать почтовый адрес, адрес электронной почты, номер факса]

[число, месяц, год]

[наименование должности лица, подписавшего запрос] [подпись]
[Ф. И. О.]

М.П.